杭州市富阳区民政局文件

# 富民〔2021〕51号

杭州市富阳区民政局

关于加强国庆期间安全生产工作的通知

各乡镇人民政府、街道办事处、局相关科室单位：

根据杭州市富阳区安委办《关于加强当前安全生产工作的通知》精神和民政安全委员会工作规则和运行机制要求，为进一步做好民政领域安全生产工作，压紧压实安全生产责任，确保安全生产形势稳定，经研究决定，全区范围内民政领域从即日起至10月1日前，开展安全生产大检查大督查工作，现将有关事项通知如下：

一、	时间安排

9月15日至9月30日

二、工作重点

围绕全年安全生产工作目标任务，在前期安全生产风险普查和大排查大整治专项行动基础上，结合三年行动工作计划和近期安全生产重点工作，全面开展安全生产大检查大督查活动，做到全覆盖、到边到底、纵深推进，发现和消除一批重难点隐患问题、移交办理一批违法案件，筑牢安全防线，确保社会稳定。

三、重点任务

1. 加强在建工程安全管理。有关乡镇街道对乡镇公益性公墓等在建工程要建立健全安全生产责任制和应急预案，强化重大安全风险研判，完备各项施工手续，建立配备相应机构和人员，加强工地安全管理，一旦发现隐患和险情，及时排除或果断停止施工。

2. 加强养老服务机构安全管理。各乡镇街道要统筹疫情防控和安全保障两手抓，强化属地管理责任，落实乡镇街道养老服务等民政服务机构安全生产责任制落实，重点结合前期大排查大整治，三年行动及遏事故方案，风险隐患排查通报情况，加大安全隐患排查整改力度。

3. 加强下属单位安全管理。局相关科室单位要加强对社会福利中心、殡仪馆（公墓），救助站等下属单位安全管理检查，加强宣传教育，加大监督检查力度，进一步压实机构主体责任，务必坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格落实人员密集场所疫情防控制度和安全管理制度，加强防汛防疫安全生产隐患排查，快速组织隐患问题整改和防范，严格执行安全隐患闭环管理机制。

四、工作要求

1. 强化组织领导。各单位要进一步提高政治站位，牢固树立安全发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，自觉扛起安全生产第一责任人的责任，加强特殊时段、敏感时期安全生产工作，确保取得实效。

2. 严格督查考核。各单位要按照“检查要细、措施要实、要求要严”的要求，加大检查督促和闭环整改力度，确保重大事故隐患排查整改到位，坚决杜绝形式主义。

3. 落实闭环机制。各检查小组完成检查工作后，填写好《杭州市富阳区民政局安全生产检查整改通知书》并交给陆海华处汇总。被检查单位要对查出的问题进行限期整改，相关科室跟踪督办，确保本次检查工作取得实效。

4. 加强信息报送。专项检查期间，要加强信息的及时报送，确保信息的有效性与及时性。各单位要结合实际开展工作，及时报送重点攻坚行动工作动态，以确保安全信息的时效性，并于2021年9月25日前，将书面总结材料钉钉报送至区民政综合行政执法队陆海华处，联系电话：63323950。

附件：1. 富阳区养老服务机构安全监管检查细则

2. 富阳区民政局下属单位安全监管检查细则

3. 富阳区民政局国庆期间安全生产检查工作安排表

杭州市富阳区民政局

2021年9月14日

附件1:

富阳区养老服务机构安全监管检查细则

一、消防安全

1. 消防安全检查依据：《中华人民共和国消防法》《消防监督检查规定》（公安部令120号）、《医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全“四个能力”建设标准(试行)》《社会福利机构消防安全管理十项规定》等。

2. 消防设施配备齐全，同一楼层消火栓箱间距不超过25m，任意一点能有两个消火栓的水带到达(25m半径)，消防手动报警按钮需安装在主要的出入口;间距50m以内，灭火器需要4kg，布置每具12-15m保护范围，喷淋头设置间距不超过3.6m，烟感探测器间距不超过14.5m，疏散指示灯间距不超过20m。

3. 室内吊顶使用非燃材料，墙面、地面和基层使用非燃或难燃料,未出现燃烧性能低于A级的夹芯材料。

4. 电器线路、电气设备的安装规范，由专业人员实施，未出现私拉乱接。

5. 消防车道的宽度不小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙大于5.00m，消防车道上空4.00m以下范围内没有障碍物；高层住宅应在登高面一侧，结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地，每块消防登高场地面积不小于15m x 8m。

6. 安全出口分散布置，且易于寻找，并应有明显标志。疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20米。

7. 消防疏散通道内未摆放、设置任何影响疏散的物品。

8. 消防水泵、喷淋水泵设置在自动启泵状态，消控室内接到指令能迅速启泵。

9. 员工“四个能力”掌握情况需通过问答、实际操作演示等方式进行考察。

10. 老人房间内未出现电热毯、电磁炉、热得快等大功率电热器具，未出现老人房间内吸烟情况。

二、食品安全

1. 养老机构食堂、老年食堂须取得《食品经营许可证》；通过配送形式供餐的，配送单位须取得《食品经营许可证》，经营范围包括：集体用餐配送。

2. 厨房工作人员全部取得有效的健康合格证，在加工操作时保持良好的个人卫生，穿戴清洁的工作服、帽子和口罩，保持手部清洁，接触直接入口食品时，手部进行清洗消毒。

3. 已建立从业人员健康管理、从业人员个人卫生管理、食品采购索证索票、进货查验管理、食品贮存管理、粗加工切配餐饮安全管理、烹调加工餐饮安全管理、餐饮具清洗消毒保洁管理和食品安全事故应急处置预案等食品安全管理八项制度。

4. 食品原料新鲜，未采购散装食用油。

5. 按照分池清洗要求，对水产品、蔬菜、肉禽类进行分池清洗；实行色标管理，加工肉禽类、水产藻类、果蔬类使用的砧板、刀具、剪刀、抹布和容器要分别标以红色、蓝色和绿色，专间则标以白色。

6. 加工过程按照从生到熟的顺序，生、熟食品分开放置；食品烧熟煮透，剩菜剩米饭食前彻底加热。

7. 食品留样时间不少于48小时，每个品种留样量不少于100克，并做好食品留样登记。

8. 餐饮具按时清洗消毒，消毒记录完整。

9. 对老人自购、自带食品进行监管，老人房间内无霉变、过期的食品。

10. 库房内卫生情况良好，物品摆放规范整洁，设置挡鼠板，纱窗等设施。

三、医药安全

1. 养老机构的内设医疗机构严格遵守医疗卫生法律法规，依法执业。

2. 医疗质量安全管理组织健全，医疗质量安全管理制度完善。

3. 药品管理制度明确，无霉变、过期、失效、淘汰药品。

4. 老人外配、自带的各类药品实行登记报告制度，集中保管的药品应严格按医嘱发放，并做好登记。

四、人身安全

1. 老人入住养老机构前要开展身体状况和精神状态评估。

2. 老人私用电器、刀（剪）具、农具及其他易造成安全事故的用品须集中保管或登记造册。

3. 及时了解和掌握服务对象的异常思想情绪和行为举止，对思想激进、性格较孤僻、平时易暴躁的老人登记造册，重点跟踪管理。

4. 制定紧急情况下疏散预案，进行日常演练，并记录备查。

五、疫情防控

1. 在院老人、儿童和工作人员可以外出，外出应避免人员聚集，返院后报告外出路线。

2. 养老机构可接收新人入住，入住前做好测温、亮码。

3. 家属经实名登记预约、亮码测温正常后可入院探视老人，探视需全程佩戴口罩，并遵守当前最新疫情防控相关要求。

附件2：

富阳区民政局下属单位安全监管检查细则

1. 疫情防控工作常态化管理落实情况。

2. 建立防汛抗台消防应急预案及准备情况。

3. 疏散通道、安全出口是否畅通，防火门等防火分隔设施是否齐全完好，防火卷帘、常开式防火门的自动、手动启动功能是否能够正常实现。

4. 应急照明和疏散指示标志的设置是否正常运行,消控设施设备运行是否完好。

5. 食堂、功能房以及各类仓库等消防设施是否齐全并能正常使用。

6. 是否按规定留样，食品采购储存加工等环节开展自查自纠工作情况。

7. 各项宣传教育培训是否深入。

8. 是否定期开展消防安全应急情况处置演练与消防演习。

附件3：

富阳区民政局国庆期间安全生产检查工作安排表

| 序号 | 检查单位 | 地 址 | 带队领导 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 杭州市富阳区富春江曜阳国际老年公寓 | 东洲街道江滨东大道879号 | 谢黎明 | *张海煦 李 滨 |
|  | 杭州市富阳区振和颐养院 | 富阳区兴达路20号 |  |  |
|  | 杭州市富阳区社会福利中心 | 富春街道金秋大道518号 |  |  |
|  | 杭州市富阳区瑞丰老年公寓 | 富春街道金秋大道518号 |  |  |
| 第二组 | 杭州康乐年华颐养院有限公司大源分公司 | 大源镇蒋家村东方自然村 | 俞成国 | *章建华 许绍斌 |
|  | 杭州市富阳区居安养老院 | 大源镇秦骆村秦坞口 |  |  |
|  | 杭州市富阳区勤功老年公寓 | 大源镇勤功村 |  |  |
|  | 杭州康乐年华颐养院有限公司 | 灵桥镇光明村 |  |  |
|  | 杭州囍孝养老服务有限公司富阳分公司 | 常绿镇北坞村 |  |  |
| 第三组 | 富春街道农村五保供养服务中心 | 富春街道北堤北路20号 | 张丙德 | 专委会成员 单位人员 |
|  | 杭州市富阳区在水一方富春颐养中心 | 富春街道北门路10-2号 |  |  |
|  | 杭州市富阳区爱伦颐养院 | 富春街道小垄60号 |  |  |
|  | 鹿山街道农村五保供养服务中心 | 鹿山街道谢家溪村 |  |  |
|  | 区殡仪馆 |  |  |  |
| 第四组 | 杭州市富阳区颐乐老年护理中心 | 富春街道桂花西路63号 | 章张儿 | *胡卫东 王树林 |
|  | 杭州市富阳区颐宁老人公寓 | 富春街道东山路30号 |  |  |
|  | 富阳区银湖街道农村五保供养服务中心 | 银湖街道勤丰村和尚庄35号 |  |  |
|  | 杭州市富阳区康乐老年公寓 | 银湖街道梓树村 |  |  |
|  | 朗和（银湖）国际医养中心 | 富阳区银湖街道 |  |  |
| 第五组 | 杭州市富阳区在水一方场口颐养院 | 场口镇场口新区百丈畈2号 | 彭 伟 | *骆树军 戚芳芳 |
|  | 杭州市富阳区广恒养老公寓 | 常安镇横溪村 |  |  |
|  | 杭州富阳康树乐养护院有限公司 | 湖源乡新绿村竹坞口 |  |  |
|  | 杭州市富阳区和谐颐养院 | 环山乡中兴村 |  |  |
| 第六组 | 富阳区新登镇农村五保供养服务中心 | 新登镇立新路99号 | 邵 敏 | *臧华军 汪家骅 |
|  | 杭州市富阳区元墅湘溪颐养中心 | 新登镇湘溪村上金家47号 |  |  |
|  | 杭州市富阳区永昌爱德颐养园 | 永昌镇永昌村 |  |  |
|  | 杭州富阳唐昌济心颐养院 | 永昌镇唐昌村 |  |  |
| 第七组 | 富阳区胥口镇农村五保供养服务中心 | 胥口镇棠棣村朱家坞 | 施惟益 | *叶勇雄 王雨琦 |
|  | 杭州富阳金色年华养老服务有限公司 | 洞桥镇大溪村 |  |  |
|  | 杭州富阳新动力颐养院有限公司 | 渌渚镇六渚村下坞里 |  |  |
|  | 区救助管理站 |  |  |  |

注：区领导国庆期间安全生产检查另行安排方案

抄送：杭州市民政局，区政府办，区应急管理局。

杭州市富阳区民政局                       2021年9月14日印发