杭州市生态环境局富阳分局

应急指挥中心建设采购项目

项目编号：FYZC2022-09

公

开

招

标

文

件

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………9

第三章    评标办法及评分标准…………………………………30

第四章    采购需求………………………………………………36

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………75

第六章    投标文件格式附件……………………………………83

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市生态环境局富阳分局委托，现就“杭州市生态环境局富阳分局应急指挥中心建设采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月9日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 项目编号：FYZC2022-09

## 项目名称：杭州市生态环境局富阳分局应急指挥中心建设采购项目

## 采购方式：公开招标

## 采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市生态环境局富阳分局应急指挥中心建设采购项目 | 1 | 批 | 3750000 | 3750000 | 采购视频显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、集中控制系统、会议信息发布系统、机房及网络安全系统、指挥调度系统、辅助配套系统等一批。 | 详见采购需求 |

合同履行期限：自合同签订之日起，3个日历天内进场施工，15个日历天内将货物按时运至采购人指定地点并安装完成。

## 五、申请人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目谢绝联合体投标。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

- 本项目的特定资格要求：无。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 六、获取招标文件

- 时间期限：/至2022年8月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/)；

- 方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书－－申领流程详见“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”。）

- 售价：免费

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

- 提示：

（1）采购人、采购代理机构依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）不提供招标文件纸质版。

## 七、电子招投标的说明

- 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

- 投标准备：

（1）注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

（2）申领CA数字证书－-－申领流程详见“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见：《CA证书办理操作指南》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）安装“政采云电子交易客户端”---－投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

- 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

- 投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

- 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

- 投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

- 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

## 八、提交投标文件截止时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2022年8月9日9时30分00秒（北京时间）。

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 九、开标时间和地点

- 开标时间：2022年8月9日9时30分00秒（北京时间）。

- 开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼4号开标室。

- 本项目招标文件公告期限为：

本公告发布之日起五个工作日。

十一、本采购项目政府采购意向公开的公告链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8599737

## 十二、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html

- 落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

- 特别提醒：因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。

## 十三、疫情防控期间投标现场注意事项（按照开标当日疫情情况作具体调整）

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

- 投标人应选派持有健康绿码的人员进行现场演示。

- 现场演示人员应随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

- 现场演示人员应预留足够时间提前到达开标现场，配合场所工作人员做好健康绿码、行程卡查验、体温检测、实名登记等防控工作。待工作人员开始组织现场演示时，现场演示人员按规定次序进行演示。

- 现场演示人员进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就座，现场演示完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。演示产品须在评标结束两个工作日内自行撤回，未撤回的演示产品采购代理机构有权自行处置。

- 投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境，交易中心仅提供HDMI接口的投影仪。演示时间控制在15分钟内。（注：投标方案讲解演示人员须与投标人存在劳动关系。疫情防控期间，投标人可委派不超过两名代表前来现场参加现场演示，且必须包含法定代表人或其授权代表。▲讲解演示人员进场时携带身份证、法定代表人授权委托书、与投标人的劳动关系证明或在职证明（注明姓名，身份证号并加盖投标人公章）、《参与政府采购活动健康承诺书》（见附件），否则不得讲标。如因技术原因需增派人员，须现场向采购代理机构提出申请，获得允许后方可参加。样品间位于杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼）

十四、业务咨询

对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名    称： 杭州市生态环境局富阳分局

地    址： 杭州市富阳区富春街道劳动路50号

传    真： /

项目联系人（询问）：王政

项目联系方式（询问）：0571-61719509

质疑联系人：俞钉

质疑联系方式： 0571-62310692

- 采购代理机构信息

名    称： 杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地    址： 杭州市富阳区鹿山街道江连街27号B座区行政审批服务管理办公室4楼

邮   箱： fyzfcg@163.com

项目联系人（询问）：谷林夕

项目联系方式（询问）： 0571-63155591

质疑联系人：蒋介子

质疑联系方式：0571-63155599

- 同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春街12号

邮   箱： 506009129@qq.com

联系人 ：赵靓

监督投诉电话： 0571-61772959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2022年7月18日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市生态环境局富阳分局应急指挥中心建设采购项目 | 项目编号 | FYZC2022-09 |
| 2 | 采购人 | 杭州市生态环境局富阳分局 |
| 3 | 项目概况 | 采购视频显示系统、音频扩声系统、视频会议系统、集中控制系统、会议信息发布系统、机房及网络安全系统、指挥调度系统、辅助配套系统等一批。 |
| 4 | 资金来源与 预算 | 资金来源：预算资金。 项目预算：375万元。最高限价： / 万元。 |
| 5 | 提交投标文件截止 时间与地点 | 提交投标文件截止时间：2022年8月9日9时30分00秒（北京时间） 提交投标文件截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会。 |
| 6 | 开标 时间与地点 | 开标时间：2022年8月9日9时30分00秒（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼4号开标室。 |
| 7 | 投标报价 与费用 | 本项目中价格全部采用人民币元报价。 本项目不接受选择性报价。 报价一览表是报价的唯一载体。 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |
| 8 | 投标人 资格要求 | 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 特定资格要求：无。 本项目不接受联合体参与投标。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 9 | 分包 | 采购人同意分包的，在采购需求中予以明确。 |
| 10 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | 开标前答疑会：不组织。 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式：联系人 王政 联系电话0571-61719509。 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：不要求提供样品。 |
| 13 | 讲解演示 | 现场演示 （1）现场演示时间：15分钟，含专家提问环节。讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，若讲解演示人员未在投标截止时间之前完成现场签到，则不得讲解演示。 （2）现场演示地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼样品间 （3）现场演示要求：详见招标文件。 注：投标人演示人员请自行准备相关设备及网络环境进行现场讲解。投标方案讲解演示人员须与投标人存在劳动关系。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 14 | 项目属性与核心产品 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 核心交换机 。 |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 采购标的：详见采购需求清单 所属行业：工业、软件和信息技术服务业、信息传输业、其他未列明行业（详见采购需求清单） |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | 投标人应对照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。 ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 18 | 节能环保要求 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 19 | 支持绿色发展 | 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 20 | 支持创新发展 | 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品，优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 21 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |
| 22 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 |
| 23 | 评标结果公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |
| 25 | 履约保证金的收取及退还 | 供应商按政府采购合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过政府采购合同总金额的1%。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |
| 26 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 27 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |
| 28 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- “采购代理机构”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

- “采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

- “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

- “公章”系指单位的法定名称章。

- “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数；“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）特别说明

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

- 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。

- 采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

- 在投标截止期前任何时候，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

- 为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

- 投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。

- 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

##### 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

##### 法定代表人授权委托书（格式见附件）及授权代表的身份证（复印件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书；）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

##### 投标响应函（格式见附件）；

##### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

##### 政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

##### 廉政承诺书（格式见附件）；

##### 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件；（可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

##### 社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）；

##### 2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）；

##### 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

- 商务及技术文件

（1）组织实施方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出详细组织实施方案；

（2）技术和服务方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出与本项目管理的相关详细计划和实施措施，如各类技术培训、运维保障、应急预案、售后服务、验收方案在内的内容和措施；

（3）投标标的清单（格式见附件）（如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单）：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，须明确投标产品的设备名称、品牌、型号、规格配置详细说明等具体技术指标；

（4）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）技术规格偏离表，投标人应对采购需求中所提出各项要求明确是否偏离（格式见附件）；

（7）投标人情况介绍（格式见附件）；

（8）投标人类似项目实施业绩一览表（格式见附件）并附上有关证明材料；

（9）本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）：人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料；

（10）本项目设备投入一览表（格式见附件）（若有）：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料；

（11）备品备件及售后服务承诺，投标人承诺给予采购人的包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的承诺；

（12）投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（格式自拟）；

（13）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

- 报价文件：

##### （1）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）；

##### （2）报价一览表（格式见附件）、投标报价明细表；

##### （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

### （三）投标文件的编制、签署

- 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；

- 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4. 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。

▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效投标处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购－开标评标－开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）投标文件的递交

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 投标截止时间和有效时间

##### 投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

##### 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

##### 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

##### 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

##### 若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

### （一）评标委员会

- 评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

- 评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

- 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

- 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

- 投标文件初审

（1）资格性审查

采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效投标处理。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

- 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台－开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台－开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后，按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效投标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 8 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 9 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。 |
| 10 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 11 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 12 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 13 | 技术规格偏离表内容与实际不符的。 |
| 14 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 15 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 16 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 17 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 18 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 19 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 20 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 21 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 22 | 报价文件中有0报价，或“免费赠送”等形式的。 |
| 23 | 采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 24 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 25 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情形之一）： 使用伪造、变造的许可证件的； 提供虚假的财务状况或者业绩的； 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 提供虚假的信用状况的； 其他弄虚作假的行为的。 |
| 26 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 27 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 28 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 29 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 30 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

- 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

- 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

- 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

- 政府采购合同一式叁份，采购人及中标人各执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### （二）履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金。

- 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### （三）货款的结算

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- 采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

- 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

### 验收

- 采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

- 采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

- 验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### （五）询问、质疑和投诉

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本详见附件。

- 在线质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

- 综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

- 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分（30分）

- 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

- 商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×30%×100；

### （二）资信及技术评分（70分）

- 资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分细则

| 序号 | 评 分项 目 | 评分内容 | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品功能演示讲解（时间控制在15分钟以内，演示环境需自行搭建，不演示、PPT演示不得分）（0-16分） | 1、小间距曲面显示屏联动数字化管理平台软件演示以下功能：（0-8分） | / | / |
|  |  | （1）室内LED≤P1.56全彩显示屏箱体组合（含1套大屏综合处理器，面积≥2平方米）演示，演示内容要求播放任意视频文件。以上全满足得2分，不满足或部分满足不得分；（0-2分） | 2 | 客观分 |
|  |  | （2）系统可通过操作终端PC对大屏系统进行统一管理，以下全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止：（0-2分） ①大屏门户； ②场景配置； ③预案切换； ④远程操控； ⑤实时查看大屏中正在播放的内容功能。 | 2 | 客观分 |
|  |  | （3）以下条件全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止:（0-2分） ①系统支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word 文档、 Excel、 等内容窗口拖动到大屏中进行统一管理； ②每种类型窗口可添加多个文件。 | 2 | 客观分 |
|  |  | （4）以下条件全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止:（0-2分） ①支持自定义门户，标题、背景图片、菜单链接均可diy； ②现场需实际演示环保局二级门户设计，门户标题：环保局指挥大屏，菜单1：XX，菜单2：XX，菜单3：XX，菜单4：XX； ③门户标题菜单1/2/3/4包含页面、场景和二级门户。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 2、控制平板联动小间距曲面显示屏演示以下功能：（0-3分） | / | / |
|  |  | （1）以下条件全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止:（0-2分） ①通过控制平板实现对大屏门户的切换； ②控制用户使用大屏的所有权限。 | 2 | 客观分 |
|  |  | （2）在播放过程中，可以通过平板便捷操作显示内容，以下全满足得1分,不满足1项扣0.5分，扣完为止:（0-1分） ①视频进度拖放； ②视频音量调整； ③PPT翻页。 | 1 | 客观分 |
|  |  | 3、视频会议辅助终端演示：（0-5分） | / | / |
|  |  | （1）支持PC端无线传屏，传屏之后，在屏幕上部显示工具栏，可以进行基本操作，全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止：（0-2分） ①触摸回传控制； ②勿扰模式； ③暂停投屏。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 以下条件全满足得1分,满足1项得0.5分，不满足不得分:（0-1分） ①可随时通过手机端/电脑端软件将视频会议辅助终端上展示的所有内容一键截屏; ②可在视频会议辅助终端上展示截屏内容。 | 1 | 客观分 |
|  |  | （3）支持在菜单中设置内置摄像头模式，全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止。（0-2分） ①自动取景； ②手动取景； ③声源跟拍。 | 2 | 客观分 |
| 2 | 投标方案情况（0-6分） | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等，方案科学、先进、可靠、互联、成熟、合理、扩展性强视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；（0-2分) | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 2、整体效果展现设计：根据现场测绘情况，投标人提供的符合现场实际情况的等比例指挥中心整体设计平面图、设施设备布局图、大屏钢结构详细设计图，≥3张的符合现场实际情况的高清效果图内容详尽、布局科学视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；（0-2分) | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 3、对小间距LED大屏系统、会议音视频系统进行深化设计，点位设计及功能阐述，详细阐述指挥室管理系统与小间距LED大屏系统的互联互通方案。设计方案科学、详细视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（0-2分) | 2 | 专家 打分 |
| 3 | 技术指标偏离情况（0-15分） | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得15分，标★参数负偏离每项扣2分，其他负偏离每项扣1分扣完为止。（0-15分） | 15 | 客观分 |
| 4 | 投标产品主要技术对接能力（0-6分） | 1、融合调度主机具备语音识别装置。满足得2分，不满足不得分：（0-2分） (投标时要求提供相关证明文件复印件，不提供不得分） | 2 | 客观分 |
|  |  | 2、便携式融合网关。每满足一项得1分，不满足不得分：（0-2分） | / | / |
|  |  | （1）具备国家版权局出具的无线集群接入软件著作权证书；（0-1分） (投标时要求提供相关证明文件复印件） | 1 | 客观分 |
|  |  | （2）设备外壳防护具备IP65外壳防护等级。（0-1分） (投标时要求提供具备专业检测认证单位出具的符合《GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码)》检验报告复印件，不提供不得分） | 1 | 客观分 |
|  |  | 3、智能调度台具备国家版权局出具的智能调度台软件著作权证书。满足得2分，不满足不得分。（0-2分） (投标时要求提供相关证明文件复印件，不提供不得分） | 2 | 客观分 |
| 5 | 产品 兼容性 （0-2分） | 为保障系统产品兼容性，稳定性，投标人所投的（一、视频显示系统），所有设备均为同一品牌。满足得2分，不满足不得分。（0-2分） | 2 | 客观分 |
| 6 | 资源整合能力 （0-4分） | 1、本次项目建设的视频会议系统需要整合原有已建系统，同时具备后期对接能力，投标人提供详细需求分析及对接方案。方案科学、可行视作符合采购人需求。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。（0-1分） | 1 | 专家 打分 |
|  |  | 2、提供建设视频会议摄像头的各应用场景机位图、照角图、说明材料，设计图及材料科学、可行视作符合采购人需求。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。（0-1分） | 1 | 专家 打分 |
|  |  | 3、视频会议系统需具备无缝接入已建的全省环保视频会议系统，并需要自行对接，投标人提供无缝接入承诺函，如后续产生的所有费用由投标人自行承担。提供无缝接入承诺函（内容自拟）的得2分，不提供不得分。（0-2分） | 2 | 客观分 |
| 7 | 组织实施方案 （0-4分） | 1、详细说明总体供货部署以及运输、供货措施和安装管理计划、工期表以及工作时间进度表等，方案科学、详细合理视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理，项目文档管理规范周密，有详细的风险分析以及有效的应对措施设计视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 8 | 投入人员情况 （0-6分） | 1、项目经理同时具有住建部与人社部认证的一级建造师证书（机电工程或通信与广电工程）、人社部认证的高级专业技术职务任职资格证（建筑智能化专业）得3分，只满足1个的得1分，不满足不得分。（0-3分） （注：需提供相关证书及身份证复印件并加盖投标人公章以及开标前1个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，不提供不得分。） | 3 | 客观分 |
|  |  | 2、项目技术负责人具备人社部认证的中级专业技术职务任职资格证（建筑智能化专业）得2分，具备人社部认证的高级专业技术职务任职资格证（建筑智能化专业）得3分，不具备不得分。（0-3分） （注：需提供相关证书及身份证复印件并加盖投标人公章以及开标前1个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，不提供不得分。单人多证不重复计分） | 3 | 客观分 |
| 9 | 售后服务能力 （0-4分） | 1、投标人是否承诺提供7*24小时的保障服务，系统出现问题时30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的1小时内，派技术人员到达现场，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施以保证采购单位的正常使用。投标人出具承诺函（内容自拟）得2分，不承诺不得分；（0-2分） | 2 | 客观分 |
|  |  | 2、根据投标人提供的售后服务方案给分，售后服务人员充足，技术能力强，备品备件充足，保障措施合理可行，视为满足采购需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 （0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 10 | 投标人资信 （0-6分） | 1、投标人具备国家保密局认证的涉密计算机信息系统集成资质乙级及以上的得3分，不具备不得分；（0-3分） （注：需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 3 | 客观分 |
|  |  | 2、投标人具备住房和城乡建设部认证的建筑业企业资质证书：电子与智能化工程专业承包资质，一级资质得3分，二级资质得2分，不具备不得分。（0-3分） （注：需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 11 | 类似业绩 （0-1分） | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担同类项目业绩。 提供一个业绩（合同）得1分，不提供不得分。（0-1分） （注：需提供业绩的合同及用户验收报告的复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 1 | 客观分 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

# 第四章 采购需求

## 项目概述

杭州市生态环境局富阳分局应急指挥中心建设采购项目是杭州“数智生态”体系的硬件设施采购项目，结合杭州市城市大脑的建设思路，全方位建设环境生态感知网络，全领域整合环境资源数据，全过程展现动态监管，服务于日常生态环境问题的快速发现和闭环处置，可有效提升杭州市生态环境管理与服务的行政效率和业务能力，为政府宏观决策和强化生态环境监管提供重要的信息基础支撑。

### （一）项目总体要求

本项目按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集指挥互动、视频会议、多功能会议为一体的指挥中心，确保项目设计理念先进、系统稳定、功能完善。本项目应满足以下要求：指挥中心能同时满足应急事件的调度决策指挥功能，与上级部门的视频会议功能，全局大会视频会议功能。

### 1.详细建设要求

#### （1）布局设计要求

指挥中心具备多种应用场景，投标人需针对场地进行不少于3种布局设计，满足不同应用场景（应急指挥、视频会议、决策会商等）使用需求，匹配信息化系统在该场景的应用。

布局设计中应包含平面图、多角度效果图、信息化系统图示及说明。

原始平面图如下：

#### （2）视频显示系统要求

主席台正面采用全彩无缝LED大屏，宽12.6m，高2.363m，显示面积约29.77㎡。

大屏规格：

①屏体尺寸：宽12.6米×2.363米=29.77平方。

②点间距：≤1.56mm，金线封装。

③整屏分辨率：≥8060*1512。

④屏体采用弧度设计，弧度不小于1度，后维护安装方式。

⑤整屏支持1个4K或3个1080P画面显示，并向下兼容，可多种显示模式任意组合。

⑥大屏支持电源双备份、信号双备份，一路接收卡故障不影响大屏显示，并支持故障告警。

⑦大屏支持自适应分辨率，支持点对点显示，支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理。

⑧信号处理要求

视频信号处理系统是视频核心系统，具备信号传输、格式转换、接口转换、大屏拼接等功能。

按照本项目信号源、显示设备的需求，配置不少于28路输入、24路输出。需根据项目情况提供详细的接口配置清单。

⑨无线投屏要求

为手机、PAD、电脑等提供方便快捷接入和投屏功能。

⑩数字电视接入要求

提供安全可靠的数字电视直播接入，确保重大活动时集体学习、集体收看的可靠性。

⑪视联网接入

提供安全可靠的区级视频会议接入，确保区级会议的正常文档开启使用。

⑫投标人需提供大屏钢结构设计图，确保大屏安装稳固，符合楼板承重要求，楼板建筑承重为200kg/m2。

⑬投标人需提供大屏详细设计图，包含弧度拼接结构图、在指挥中心精确位置图、和固定连接方案等。

⑭安装要求

LED显示屏系统支架安装完成后必须要进行跟建筑墙体、柱子、梁等连接固定，避免挂屏后系统倒坍，固定点必须直接固定在主体钢结构上，并可承受稳固的拉力。钢结构底座直接安装固定在水泥地面上。

⑮供电要求

LED显示屏系统要求稳定的三相380V±10%电源。

配电线路的电线电缆应有金属线槽或线管保护，并作良好接地。

⑯辅助显示

异形显示屏为后排和侧边与会人员提供更好的观看体验，和LED大屏显示不同内容。

⑰辅助液晶显示器

安装在指挥中心移动使用，采用倾斜移动推车安装。

#### （3）音频扩声系统要求

音频扩声系统建设以灵活性、可扩展性、开放性为原则。指挥中心内的输入、输出音频信号比较多，要求音频系统具备多个输入、输出口，具备编组、混音、均衡、压限等功能。

扩声系统功能主要以会议和视频会议为主，具有较高的语言清晰度。

系统以解决语言清晰度和可懂度作为出发点，整个系统应具有频域宽、频响特性平直、失真小、有足够的传声增益，声场分布均匀。

拾音：以有线结合无线的形式，满足各种会议场景的拾音需求。预留4处手拉手话筒接入点，需保证全部在线，不需拔插切换。

扩声：配置主扩声、辅助扩声等，满足多场景需求。

#### （4）视频会议系统要求

视频会议需无缝接入全省环保视频会议系统，用于和系统内单位召开视频会议。投标人需提供完善的对接方案。

在指挥中心设置多机位和视频会议辅助终端，确保任意应用场景都有良好的会议效果，投标人需提供各应用场景的机位图、照角图、说明材料等。

#### （5）集中控制系统要求

集中控制系统是指挥中心高效使用的界面，投标人需清晰理解指挥中心的应用场景，并根据应用场景进行定制编程，提供针对性的编程界面设计图。

系统需能够控制以下设备：

①大屏配电柜开关

②信号处理系统

③数字音频处理器

④电源时序器

⑤摄像机

⑥视频会议

⑦灯光设备

⑧快捷场景调用（视频会议模式 普通会议模式 活动模式 指挥模式）

#### （6）会议信息发布系统要求

定制一套会议信息发布系统，用于局内部会议信息显示，支持以下功能：

①会议室管理，包括会议室名称、位置、时间段占用信息图表显示。

②会议信息推送到信息屏。

③会议室门口的发布屏不小于21.5寸，显示会议具体信息，包括会议名称、主题、时间等。

④电梯间发布屏不小于49寸，支持发布显示所有自定义内容。

#### （7）机房及网络安全系统要求

机房及网络安全系统是指挥中心正常运行的保障。

按照机房建设规范，强弱电需按规定分离，并做好保护和屏蔽措施。

①操作人员监看要求

设置3个操作工位，用于工作人员保障会议，能够监听和监看会场情况，及时了解会议进程和领导指令，做出适当的响应和操作。

配置5个监控摄像机和NVR，对机房、大屏维护通道和指挥中心场景进行收录。

配置3台监视器，用于后台控制、查看会场情况，和指挥中心大屏信号同步。

配置2只监听音箱，用于接收指挥中心指令。

②空调要求

机房配置1台3P壁挂空调，确保机房设备良好的运行环境。

③网络要求

指挥中心网络需具备有线接入和无线接入两种形式。

有线接入，主要用于环境专网、电子政务网。

（8）指挥调度系统要求

通过融合通信指挥调度系统，实现与市级指挥中心联动，同时也能独立完成区域内的常规指挥调度工作。各个指挥中心指挥调度模块应与市指挥中心相兼容，做到真正一体化融合指挥。

①系统要求

需对接现有和后期采购的第三方布控球、单兵执法设备，以达到视频音视频调用。

②配备要求

在机房内配备1台融合调度主机，主机安装在机柜上用于网关和调度台管理。

配套一台便携式融合网关用于移动执法车上使用，可随时执行常规的调度作业。

配备1台智能调度台，安装在综合指挥信息控制台上由一位操作员专门负责操控。

## 项目技术标准

（一）《LED显示屏通用规范》                           （SJ/T11141-2003）

（二）《微型计算机通用规范》                              （GB9813-2000）

## 三、采购需求清单

| （一）视频显示系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 质保要求 | 中小企业划分标准 所属行业 |
| 1 | 小间距曲面显示屏 | 29.77 | ㎡ | 3年 | 工业 |
| 2 | LED控制器 | 11 | 台 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 大屏综合处理器 | 1 | 台 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 4K输入板卡 | 1 | 张 | 3年 | 工业 |
| 5 | 输入板卡 | 3 | 张 | 3年 | 工业 |
| 6 | 输出板卡 | 2 | 张 | 3年 | 工业 |
| 7 | 钢结构 | 37.37 | ㎡ | 3年 | 工业 |
| 8 | 异形显示屏 | 7.6 | 平方 | 3年 | 工业 |
| 9 | 大屏控制器 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 10 | 异步播放盒 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 11 | 发送卡 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 12 | 数字化管理平台软件 | 1 | 套 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 操作终端PC | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 14 | 工程线缆 | 2 | 批 | 3年 | 工业 |
| （二）音频扩声系统 |
| 1 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | 3年 | 工业 |
| 2 | 无线信号放大器 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 3 | 全频音响 | 2 | 只 | 3年 | 工业 |
| 4 | 全频音柱 | 4 | 只 | 3年 | 工业 |
| 5 | 无线会议主机 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 6 | 无线会议单元 | 8 | 套 | 3年 | 工业 |
| 7 | 专业功放 | 3 | 台 | 3年 | 工业 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 9 | 有线话筒 | 4 | 套 | 3年 | 工业 |
| 10 | 配套支架 | 2 | 副 | 3年 | 工业 |
| 11 | 吸顶扬声器 | 4 | 只 | 3年 | 工业 |
| 12 | 功率放大器 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| （三）视频会议系统 |
| 1 | 视频会议主机 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 2 | 高清跟踪4K摄像机 | 5 | 个 | 3年 | 工业 |
| 3 | 辅助视频会议套装 | 2 | 套 | 3年 | 工业 |
| 4 | 摄像机支架 | 2 | 套 | 3年 | 工业 |
| 5 | 视联网会议终端 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 6 | 视频会议辅助终端 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 7 | 无线投屏 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 8 | 液晶显示器 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 9 | 液晶屏卧式支架 | 2 | 套 | 3年 | 工业 |
| 10 | 运营商专线 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 11 | 数字电视直播接入 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| （四）集中控制系统 |
| 1 | 集中控制主机 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 2 | 软件服务器 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 3 | 无线触摸控制终端 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 4 | 基本集中控制程序 | 1 | 台 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 数字调音台 | 1 | 只 | 3年 | 工业 |
| 6 | 数字音频媒体矩阵 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 7 | 导轨式继电器 | 3 | 套 | 3年 | 工业 |
| 8 | 电源控制器 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 9 | 无线终端发射器 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| （五）会议信息发布系统 |
| 1 | 会议信息屏 | 8 | 台 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 楼层信息屏 | 5 | 台 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 综合信息发布系统 | 1 | 套 | 3年 | 软件和信息技术服务业 |
| （六）机房及网络安全系统 |
| 1 | 核心交换机 （核心产品） | 1 | 只 | 3年 | 信息传输业 |
| 2 | 设备机柜 | 3 | 个 | 3年 | 工业 |
| 3 | 空调 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 4 | 高清网络摄像机 | 5 | 只 | 3年 | 工业 |
| 5 | 嵌入式支架 | 5 | 套 | 3年 | 工业 |
| 6 | NVR | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 7 | 硬盘 | 2 | 只 | 3年 | 工业 |
| 8 | 监听音箱 | 2 | 只 | 3年 | 工业 |
| 9 | 操作台 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 10 | 网络控制器 | 1 | 只 | 3年 | 信息传输业 |
| 11 | 接入交换机 | 2 | 只 | 3年 | 信息传输业 |
| 12 | POE交换机 | 1 | 只 | 3年 | 信息传输业 |
| 13 | 光模块 | 2 | 个 | 3年 | 信息传输业 |
| 14 | 金属理线器 | 4 | 个 | 3年 | 工业 |
| 15 | 智能门禁主机 | 2 | 只 | 3年 | 工业 |
| 16 | UPS主机 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 17 | 蓄电池 | 32 | 节 | 3年 | 工业 |
| 18 | 电池箱 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 19 | 电池承重基础 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 20 | 50kW智能配电箱 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 21 | 图形工作站 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| （七）指挥调度系统 |
| 1 | 融合调度主机 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 2 | 便携式融合网关 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 3 | 智能调度台 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 4 | 指挥信息控制终端 | 10 | 套 | 3年 | 工业 |
| 5 | 激光打印机 | 2 | 套 | 3年 | 工业 |
| （八）配套 |
| 1 | 升降背景系统 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 2 | 嵌入式面光灯 | 12 | 台 | 3年 | 工业 |
| 3 | 嵌入式筒灯 | 14 | 台 | 3年 | 工业 |
| 4 | 嵌入式会议灯 | 16 | 台 | 3年 | 工业 |
| 5 | 512信号放大器 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 6 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 7 | 综合指挥信息控制台 | 12 | 套 | 3年 | 工业 |
| 8 | 专业指挥调度椅 | 12 | 套 | 3年 | 工业 |
| 9 | 多媒体地面插座 | 4 | 套 | 3年 | 工业 |
| 10 | 光纤HDMI线 | 22 | 根 | 3年 | 工业 |
| 11 | 六类网线 | 2000 | 米 | 3年 | 工业 |
| 12 | 电源线 | 800 | 米 | 3年 | 工业 |
| 13 | 音箱线 | 600 | 米 | 3年 | 工业 |
| 14 | 双芯咪线 | 400 | 米 | 3年 | 工业 |
| 15 | 接插件 | 1 | 批 | 3年 | 工业 |
| 16 | PDU插座 | 19 | 块 | 3年 | 工业 |
| 17 | UPS二次配电柜 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 18 | 气体消防 | 1 | 批 | 3年 | 工业 |
| 19 | 安装调试费 | 1 | 项 | 3年 | 其他未列明行业 |

划分类目详见：《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》

注：本项目核心产品为：核心交换机

## 四、演示产品递交

### 演示产品递交时间及地点

投标人请于投标截止时间前送至杭州市富阳区鹿山街道江连街27号A座区行政审批服务管理办公室4楼样品间，自行安装完成。演示产品递交采取预约制，请在投标截止时间前三日内联系项目经办人：谷林夕，联系方式：0571-63155591。根据时间安排，独立将演示产品在预约时间段内送至样品间指定区域自行安装，并在工作时间内（工作日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）完成全部安装调试工作。超过投标截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭演示产品现场。制作、运输、安装和保管演示产品所发生的一切费用由投标人自理。

- 演示产品递交注意事项

- 供应商须对送达样品间的演示产品进行遮蔽，若因演示产品未有效遮蔽而导致演示产品信息泄露，责任由供应商自行承担。

- 采购活动结束后，供应商的演示产品取回人应在相关材料上签字确认。供应商的演示产品须在评标结束两个工作日内自行撤回。集采机构有权自行处置逾期未撤回的演示产品，不承担损坏、遗失等保管责任。

## 五、详细技术参数

| （一）视频显示系统 |
| --- |
| 序号 | 物品名称 | 参数配置 |
| 1 | 小间距曲面显示屏 | 1、小间距LED全彩显示屏； 2、像素间距≤1.56mm； 3、箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4、像素结构：LED表贴三合一； 5、封装：金线； 6、像素密度≥409600点/㎡ ； 7、光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz； 8、电气参数：峰值功耗850W/㎡，平均功耗＜280W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 9、功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接； ★10、支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻。刷新帧率倍频，减少闪烁；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★11、支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12、LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升≤45K，绝缘材料的温升≤75K ，需要满足《LED显示屏通用规范》（SJ/T11141-2003）。 |
| 2 | LED控制器 | 1、LED全彩显示屏控制器,1路DVI，2路HDMI，1路DP。输出：8路网口输出，1路HDMI预监输出； 2、带载分辨率3840*1080@60； ★3、投标产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 3 | 大屏综合处理器 | 1、运营级ATCA机箱系统； 2、插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 3、≥10槽位机箱，最大支持视频接口数≥80路 双电源适配器，≥1块主控板； 4、业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； ★5、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★6、投标产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★7、投标产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 4 | 4K输入板卡 | 1、支持4路DP输入，4096*2160分辨率无编码功能，支持输入拼接，最大12个输入拼接为1个输入源； 2、标准：DP1.2标准。 |
| 5 | 输入板卡 | 1、视频输入口≥8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 2、编码标准：标准H.264； 3、编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。 |
| 6 | 输出板卡 | 1、8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 支持大屏拼接漫游； 1个DB15转8路音频输出；一个板子支持16路私有264。 |
| 7 | 钢结构 | 1、正面安装、布线、调试和维护，前维护大屏幕； 2、靠墙安装，无限拼接； 3、定制规格，嵌入式，超薄支架； 4、前维护结构，每个显示单元可单独拆出，不影响其他显示屏正常使用； 5、支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼缝平整。 |
| 8 | 异形显示屏 | 1、像素间距≤1.875mm； 2、像素结构：SMD表贴三合一； 3、模组平整度：≤0.2mm； 4、维护方式：前维护； 5、折弯弧度：中心折弯弧度≤120°对角折弯弧度≤120°（建议折弯弧度≤60°）； 6、模组分辨率：128(W)×64(H)； 7、刷新率：≥1920Hz； 8、驱动方式：恒流驱动； 9、换帧频率：30-60Hz； 10、峰值功耗：650w/m²，平均功耗：220w/m²。 |
| 9 | 大屏控制器 | 支持≥2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率； 支持≥4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率； 支持≥3840×2160@60Hz输入； 支持≥4台设备级联，实现≥16个屏幕拼接； 5、支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入； 6、输入接口≥ 2个HDMI 2.0； 7、输入分辨率 4096×2160@60Hz，4096×2160@30Hz,3840×2160@60Hz,3840×2160@30Hz,1920×1080@60Hz,1920×1080@50Hz,1920×1200@60Hz,1600×1200@60Hz,1680×1050@60Hz,1280×1024@60Hz； 8、支持输入自定义分辨率； 9、输出接口≥4个HDMI输出； 10、输出分辨率1920×1080@60Hz，1920×1200@60Hz，1080×1920@60Hz，1200×1920@60Hz，1280×720P@60Hz。 |
| 10 | 异步播放盒 | 1、操作系统 Android 8.1.0； 2、CPU≥ Cortex-A17，4核，主频1.6GHz； 3、内存≥2GB； 4、内置存储≥16GB（EMMC）； 5、最大支持分辨率≥3840×2160@60Hz； 6、数据传输接口 USB 2.0 × 2 TF Card × 1，蓝牙4.0 7、支持素材类型：DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG； 8、支持素材类型：静态、动态素材，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、静态HTML、动态网页、监控直播、第三方数据等； 9、支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等； 10、支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新； 11、支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键关机开机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 |
| 11 | 发送卡 | 1、LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出； 2、带载分辨率≥1920x1200。 |
| 12 | 数字化管理平台软件 | 1、集成大屏显控、语音等能力，提供基于大屏的智能渲染和显控、数据可视化、信息发布管理，配合语音分析服务器可实现大屏智能语音调度； 2、软件平台采用模块化设计，能实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理。 |
| 13 | 操作终端PC | 1、CPU≥Intel处理器 I5-10400； 2、内存≥8G DDR4； 3、硬盘≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 4、显卡:≥ 2G独显； 5、键盘鼠标：USB有线光电抗菌鼠标、有线防水键盘，支持PS/2键盘接口； 6、显示器：≥3*23寸显示器； 7、分辨率≥1920*1080； ★8、投标产品需提供中国节能产品CQC认证，证书与设备为同一品牌； 产品工作时，产品的噪声不得高于55dB，抗扰度限值应符合GB/T 17618的规定，需要满足《微型计算机通用规范》（GB9813-2000）; ▲10、节能要求：二级及以上能效指标。 |
| 14 | 工程线缆 | 满足现场LED显示屏的使用，达到设备的稳定正常运行效果。 |
| （二）音频扩声系统 |
| 1 | 手持无线话筒 | 1、二路手持无线话筒； 2、频率范围：640MHz--690MHz； 3、可调信道数：100X2=200； 4、震荡方式：锁相环(PLL)频率合成； 5、发射机频率范围：640MHz--690MHz。 |
| 2 | 无线信号放大器 | 1、频率范围：450~950MHz； 2、RF输出增益：1dB±1dB； 3、输出三阶交调截取点：+14dBm； 4、噪声指数：<2db； 5、系统阻抗：50Ω； 6、天线输入接头供电：5V/80mA DC； 7、输出供电：每通道输出12V/1000mA DC； 8、主机供电：110~220V AC 50/60Hz； 9、接头：BNC； 10、频率范围：450~950MHz； 11、3dB波束宽：垂直面90度，水平面120度； 12、系统阻抗：50Ω； 13、放大增益：15dB±1dB。 |
| 3 | 全频音响 | 1、单元构成：低音1×12"(170磁Φ75mm)；高音1×1.73" (Φ44mm) ； 2、频率响应：55Hz-18kHz； 3、额定功率（Rms）≥450W； 4、分频点：2.4K； 5、灵敏度1W/1M：97dB； 6、最大声压SPL：130dB； 7、阻抗：8欧姆； 8、覆盖角度（H×V）90°×60°。 |
| 4 | 全频音柱 | 1、中音喇叭: 4×4" (铷磁Φ25mm)； 2、高音喇叭: 1×1.36" (Φ36mm)； 3、频率(±3dB): 95Hz-18kHz； 4、阻抗：8欧； 5、额定/峰值功率≥150W/300W； 6、灵敏度: 95dB； 7、最大声压SPL: 119dB； 8、覆盖角度（H×V）80°×40°； 9、表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布。 |
| 5 | 无线会议主机 | 1、支持主机菜单可直接设置视像跟踪； 2、系统主机及单元液晶显示； 3、支持PELCO P/D和YAAN，SONY EVI-D70摄像头协议，系统可连接多个摄像头； 4、每套系统最多可控制1个主席加127个代表单元同时使用； 5、最多可1个主席加3个代表同时发言； 6、系统发言模式：限时关闭模式，限制模式，轮替模式； 7、支持PC控制软件同频联动操作，实现界面一体化管理； 8、支持USB录音接口，支持热插拔技术参数： 9、灵敏度：在50Hz-16kHz(±3dB)； 10、振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 11、系统信噪比：＞105dB； 12、接收灵敏度：-98dB； 13、频带宽度：40MHz； 14、数据通信频率：433MHz； 15、有效工作距离≥60米； 16、摄像机通信控制：RS232/RS485。 |
| 6 | 无线会议单元 | 1、采用超心型指向的电容话筒； 2、带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示； 3、主席单元具有控制发言功能； 4、绿色灯环，显示工作状态； 5、主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权； 6、单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达≥40小时,待机时可使用≥60小时； 7、单元可通过USB串口的充电箱实行充电，并包含充电箱； 8、振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 9、频带宽度：40MHz； 10、最大偏移度：±45kHz； 11、音频输入调制信号：电容式，单指向性； 12、RF功率输出：15mW； 13、工作电压：3V-5V(内置3.7V-2000mA锂电池)； 14、正常耗电：＜250mA。 |
| 7 | 专业功放 | 1、8Ω立体声功率≥600WX2； 2、4Ω立体声功率≥1000WX2； 3、电压增益（8Ω时）：42.0dB； 4、功放拓扑类别：Class-AB； 5、频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真：≤0.08%； 7、信噪比：≥103dB； 8、阻尼系数：≥350； 9、分离度：≥65dB； 10、转换速率：≥25V/μs； 11、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V。 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1、输入通道及插座≥2路X L R母座模拟输入、2组立体声同轴、光纤、A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 2、输出通道及插座≥2路X L R公座模拟输出、2组立体声同轴/光纤、 A E S输出(每组数字口传输两路音频信号)； 3、输入阻抗：平衡20KΩ； 4、输出阻抗：平衡100Ω； 5、共模拟制比：>70dB(1kHz)； 6、输入范围：≤+ 20dBu； 7、频率响应：15Hz-25kHz(-0.3dB)； 8、信噪比：>110dB； 9、失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz； 10、通道分离度：>80dB(1kHz)； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 12、信号输入频率响应：20Hz-30kHz ±0.5dB； 13、滤波器：独立24个每通道； 14、最小带宽：1/27th Octave； 15、最大带宽：1/14th Octave； 16、频率分辨率：0.5Hz； 17、啸叫寻找时间：0.1--0.5S； 18、FFT 长度：2048； 19、传声增益：6--10dB； 20、系统增益：0dB； 21、压缩：启动电平:-40dB ~ +20dB 压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms； 22、压限：启动电平:-40dB ~ +20dB 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms，噪声门 -120db ~ -40db； 23、显示：采用分辨率为144X32的汉字显示屏，提供6段led显示输出电平； 24、处理器：96kHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换。 |
| 9 | 有线话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、频率响应：30Hz-20kHz； 3、指向性：超指向性； 4、输出阻抗（欧姆）：75； 5、灵敏度：-45db； 6、最高输入音量：138db声压； 7、态范围：109db，1kHz； 8、供电电压：9V或幻象48v； 9、有效适音距离:45cm； 10、输出、指示：平衡、座灯。 |
| 10 | 配套支架 | 专业音响支架配套使用 |
| 11 | 吸顶扬声器 | 1、额定功率：40/20/10/5W/8Ω； 2、输入电压：100V/70V； 3、灵敏度(1m/1W)：88db； 4、频率响应：50~20kHz。 |
| 12 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率≥300WX2； 2、4Ω立体声功率≥550WX2； 3、电压增益（8Ω时）：42.0dB； 4、功放拓扑类别：Class-AB； 5、频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)； 6、总谐波失真：≤0.08%； 7、信噪比：≥103dB； 8、阻尼系数：≥350； 9、分离度：≥65dB； 10、转换速率：≥25V/μs； 11、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V。 |
| （三）视频会议系统 |
| 1 | 视频会议主机 | 1、全硬件、非 PC架构、分体式结构（摄像机和终端设备分离），嵌入式操作系统，不受电脑病毒感染； 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，支持H.323和SIP协议会场同时接入会议； 3、视频编解码算法应符合国家标准H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264SVC； 4、支持H.265协议； 5、音频编码算法应符合国家标准G.711, G.728,G.729A, G.722,G.722.1 Annex C，siren 22音频协议； 6、为了使会场声音能达到高清晰度立体声效果，支持标准 22kHz以上的宽带音频； 7、视频能力主流支持上下行4K 30帧/秒分辨率，并向下兼容主要分辨率； ★8、支持至少3个高清视频输入接口和2个高清视频输出接口，支持HDMI或USB镜头输入，输出兼容触摸显示器，便于兼容第三方专业镜头和显示设备；（提供产品官方彩页截图） 9、兼容触摸式显示器，可通过触摸显示器实现对功能菜单触摸操作； 10、支持4K 15帧/秒双流内容编解码处理能力； 11、支持有线双流和APP、AirPlay、Miracast等平板电脑、手机、电脑无线双流共享方式，免去传统布线、接线复杂的问题，保持会场的整洁； 12、支持外接两个触摸屏，可以在本地两个触摸屏显示不同的文档内容，并支持页面菜单、手写等双屏触摸操作； 13、支持多方同时在会议中共享文件，内容可以四分屏方式同时展示； ★14、可对多个共享内容，实现交互式标注，具备普通电子白板功能，从而提高讨论的效率及交互性；（提供产品官方彩页截图） 15、支持魔笔功能，动态标注，自动擦除； 16、低带宽图像要求：支持在512Kbps速率下实现上下行对称720P30帧/秒效果；1Mbps速率下实现上下行对称1080P30帧/秒效果；在2Mbps速率下实现上下行对称4K 30帧/秒效果； 17、网络要求：支持蓝牙5.0，标配蓝牙遥控器，提升操控性； 18、支持WIFI。 |
| 2 | 高清跟踪4K摄像机 | 1、 4K超高清、采用1/2.5 英寸、最大 851万像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K (3840x2160); 超高分辨率的优质图像； 2、71°广角镜头+12倍光学变焦； 3、支持 HDMI 2.0 规格，可直接输出4K无压缩数字视频； 4、支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW； 5、支持HDMI2.0高清输出、3G-SDI接口，HDMI、3G-SDI、 USB TypeB、LAN四路可同时输出4路高清数字信号； 6、可使用RS232、网络以及USB，对摄像机进行控制； 7、内置重力传感器，支持图像自动翻转功能； 8、内置OLED显示屏，可显示HDMI和SDI输出分辨率， 帧率和 IP 地址等信息。 |
| 3 | 辅助视频会议套装 | 1、支持内置6点或以上MCU模块；(包含配套麦克风、摄像机) 2、通讯协议：支持ITU H.323和IETF SIP； 3、视频编解码协议：设备应具备技术先进性，支持H.261，H.263，H.264，H.264 High Profile，H.264 SVC； 4、视频分辨率：设备应能提供优秀的视频处理能力，支持高清视频分辨720p30fps，720p60fps，1080p30fps，1080p60fps； 5、音频协议：支持G.711，G.722，G.722.1，G.722.1 Annex C，G.728，G.729A、G.719等音频协议，为提供清晰的通话质量，应达到20kHz以上拾音范围； ★6、设备应具备强大的数据共享能力，支持H.264 SVC分层编码，支持两台终端间建立点对点视频呼叫或加入多方视频呼叫,呼叫建立成功后,发送双流内容共享,触摸屏显示器、终端配件对共享双流内容的进行实时批注,参会多方都可以对内容进行批注,批注内容可以通过U盘保存及查看；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、架构设计：采用分体式结构（由编解码器、标配全向麦克风、遥控器组成），嵌入式操作系统； 8、音视频接口：至少3个高清视频输入接口和3个高清视频输出接口，其中包含3G-SDI输入接口和3G-SDI输出接口。同时具备一路VGA输入接口和VGA输出接口。支持至少3个音频输入接口和2个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口； 9、具备强大的网络纠错能力，在承载网端到端丢包率为20%时，仍能保持良好的音视频通讯，图像不受任何影响,保证会议视频清晰流畅进行。具备强大的音频容错能力，在承载网端到端丢包率为70%时，仍能相互通话，声音连续不受任何影响； 10、操作界面：具备遥控器（为了安全环保，遥控器需锂电池结构，可通过终端USB口直接充电）、全中文操作界面、WEB管理界面； 11、摄像机和终端需为同一品牌，需具备1/3英寸高品质HD CMOS传感器，提供1080P@60fps图像清晰度，以保证今后系统升级的兼容性和摄像头的重利用； 12、具有12倍及以上变焦能力，保证能覆盖常规会议室的摄像和聚焦； 13、不少于50个预置位存储，并且需具备预置位图像预览功能。 |
| 4 | 摄像机支架 | 高品质便携移动式，摄像机支架。 |
| 5 | 视联网会议终端 | 支持无缝连接至区级政府局级单位视联网视频会议系统，包含主机，摄像头，麦克风；支持后台直接调用加入会议。 |
| 6 | 视频会议辅助终端 | 1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 2、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术； 3、色域达到 90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的颜色；支持≥5种色彩空间选择； 4、超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤26mm； 5、采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用； 6、PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一品牌； ★7、整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8、内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透； 9、采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器； 10、具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器； 11、支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒； 12、传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）； ★13、无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示;（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14、手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码；为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件； 15、包含内置电脑，配置：≥ CPU i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G； 16、包含移动支架，全金属外观，稳重简洁自带托盘，支持前后安装静音万向轮，轻松移动高度自由调整。 |
| 7 | 无线投屏 | 1、为了提升会议室的简洁度，一根HDMI连接显示屏即可实现高清显示； ★2、为方便管理设备，整机可支持集控的部署，支持集控的远程操控，包括：关机、重启、应用安装、应用卸载、设备使用情况统计和更换壁纸等功能，也支持实时状态监控，可拉取系统日志进行问题排查功能；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、为保证整机一体性，内置天线设计，无外部天线设备； 4、产品支持OTA技术升级，可通过无线网络下载并自动升级系统，实现系统的无损升级； 5、整机支持桌面壁纸的更换； 6、支持Type-C和USB无线传屏器，可兼容市面上具备通用型USB及Type-C接口的电脑； 7、HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示； 8、支持POE供电，方便客户部署； 9、采用RK 3399 芯片，6核CPU，内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM ； 10、输入端子：1路DC；1路 USB 2.0；1路 USB 3.0； 11、输出端子：2路HDMI OUT; 1路LINE OUT； 12、包含2个同品牌配套无线发射器。 |
| 8 | 液晶显示器 | 1、≥55寸液晶监视器； 2、显示：LED背光； 3、分辨率≥3840×2160; ▲4、节能要求：二级及以上能效指标。 |
| 9 | 液晶屏卧式支架 | 定制型卧式电视机推拉支架，满足现场环境需求。 |
| 10 | 运营商专线 | 对于区级视频会议系统布置的专用线路（3年）。 |
| 11 | 数字电视直播接入 | 提供安全可靠的数字电视直播接入（3年）。 |
| （四）集中控制系统 |
| 1 | 集中控制主机 | 设备采用1U钣金结构机箱； 设备前面板内嵌高分辨率LCD彩色液晶屏，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备接口状态及IP地址； ★3、中控主机配备独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32位工业级处理器和48KB L2高速缓存，4MB高性能外部存储，可实时存储最大2900个用户指令；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4、设备支持数据实时存储、掉电存储，上电后1s内数据智能恢复； 5、控制接口为百兆Ethernet，百兆通讯，支持TCP/UDP网络控制协议。同网段内，可通过有线/无线路由进行跨区域控制； 6、设备支持11路可编程全双向通讯DB9接口，同时可兼容RS422/RS485/RS232协议，最高波特率4Mbps，可用于控制电源时序器、发送卡、拼接器、矩阵、云台等各种串口通讯设备； 7、设备支持12路可编程 I/O 接口，支持编程触发执行各种功能需求，支持输入输出双模式（输入电平最大支持5V，输出电平最大支持3.3V），可以接入不同类型的传感器，用于自动触发控制； 8、设备支持12路可编程弱继电器接口，电压最大30V直流，允许最大电流为3A；通过控制强电继电器，控制灯光、电动窗帘、升降架等设备； 9、设备支持12路红外发射接口，支持全频段载波红外调制信息发送，控制的距离最大≥40M，控制空调、电视等设备； 10、支持不间断地进行红外学习功能，最大可学习1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求； 11、上位机编辑软件提供开放式的可编程控制平台、人性化操作界面和交互式的控制结构，可自由编辑图片、图标、文字等； 12、上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android操作系统环境下进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制； ★13、设备采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系统崩溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过3s,平均无故障工作 时间(MTBF)≥ 100000 小时。（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 2 | 软件服务器 | 1、CPU≥Intel处理器I5-8500； 2、内存≥16G； 3、硬盘≥1T+256G SSD，支持多机械硬盘位扩展，具有硬盘减震结构设计； 4、工业级服务器。 |
| 3 | 无线触摸控制终端 | 1、尺寸≥10.95寸； 2、分辨率≥2560*1600； 3、内存≥ 8GB ； 4、触摸屏类型: IPS电容式触摸屏； 5、存储≥128G。 |
| 4 | 基本集中控制程序 | 全系统中控程序定制写入。 |
| 5 | 数字调音台 | 1、≥16路信号输入（8路MIC、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤）； 2、输入处理 -输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，延时，输入通道声像平衡调节； 3、MIC输入采用数字增益调节； 4、+48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭）； 5、内置3个9段图示均衡器（可任意插入1-8输入通道）； 6、输入输出EQ ON/OFF； 7、立体声返回输入； 8、通道参数快速拷贝功能； 9、各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键； 10、各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（9个推子）； 11、8路信号输出（立体声主输出,4路编组输出，2路辅助输出）； 12、输出处理 -高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位； 13、辅助输出（推子前，推子后）； 14、多轨多模式数字录音功能； 15、双排3色12段电平指示灯； 16、内置声卡（MP3、PC直接播放音乐）； 17、4个快捷场景调用模式，20个场景存储； 18、用户参数的存储与调用（可在PC端管理）； 19、内置双DSP效果器； 20、4.3寸高清触摸彩屏； 21、FX踏板开关接口； 22、光纤输入输出； 23、多操作系统操控软件（IOS系统， WINDOWS系统）中英文切换显示； 24、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）； 25、用户可自定义层； 26、参数锁定功能； 27、RS232中控调节。 |
| 6 | 数字音频媒体矩阵 | ★1、内置优于或相当于40位浮点DSP处理芯片；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2、≥16路音频输入通道； 3、≥16路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒； 4、≥16路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电； 5、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 6、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能； ★7、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器；（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★8、支持≥30组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用;（注：提供有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设； 10、开放RS232、TCP/IP协议实现第三方控制； 11、支持摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 12、支持USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制； 13、具有多级操作权限及密码登录管理功能； 14、软件支持DSP状态实时显示； 15、系统远程登录，固件升级。 |
| 7 | 导轨式继电器 | 1、受控回路：8路继电器开关； 2、载入容量(建议最大使用值)： 3、阻性负载 2000W单路； 4、LED灯具500W单路； 5、感性负载700W单路； 6、容性负载500W单路； 7、按键：8个按钮开关； 8、继电器预期寿命：100000次； 9、接线柱可使用线径：24-12 AWG(约：0.2平方毫米-3平方毫米)； 10、模块供电(电源配置)：1A@12VDC； 11、总线节点数：255； 12、安装方式：导轨式安装结构。 |
| 8 | 电源控制器 | 1、CPU芯片具备超强抗干扰能力，能通过4KV 快速脉冲干扰(EFT)； 2、支持一个RS-232接口控制多台继电器，支持最大255台级联； 3、PC软件控制，设备状态反馈显示 ； 4、兼容或第三方控制设备； 5、紧急情况下可DIP手动控制方式； 6、支持8路电源插座或开关组件任意组合； 7、内置八路进口30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W；总功率达8000W ； 8、提供每路开关LED状态显示； 9、采用24V继电器； 10、控制方式：手动和电脑软件、RS-232； 11、整机通过15KV抗静电测试，以保证施工安全； 12、支持任意编程实现时序供电、断电、延时断电，与中控系统配套 ； 13、支持网络控制及在线程序更新，可任意扩展模块。 |
| 9 | 无线终端发射器 | 1、≥1300M双频全千兆； 2、2.4G、5G双频； 3、≥4个千兆口（1WAN+3LAN）； 4、外置天线，整机最大无线接入速率1267Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1/Wave2，支持单台与多台两种工作模式； 5、支持配置组网，有线中继与无线中继智能切换。 |
| （五）会议信息发布系统 |
| 1 | 会议信息屏 | 1、CPU：≥四核、1.8G，内存2G、存储8G； 2、操作系统：Android 7.1； 3、触摸屏：10点电容式触摸； 4、LCD 屏≥21.5"高清IPS屏； 5、分辨率：1920*1080； 6、可视区≥257.8(H)x146mm(V)； 7、显示模式：常黑，IPS； 8、可视角度≥89/89/89/89； 9、对比度≥1000； 10、亮度≥280cd/m2； 11、屏幕比例：16:9； 12、WiFi：802.11b/g/n ； 13、以太网≥10M/100M网口； 14、SD card：SD； 15、USB：USB 2.0； 16、耳麦：3.5mm立体声耳机输出+麦克风； 17、视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.； 18、音频格式 ：MP3/WMA/AAC； 19、图片格式 ；jpeg/png。 |
| 2 | 楼层信息屏 | 1、液晶≥49寸原装A+级液晶面板； 2、背光类型：LED背光； 3、物理分辨率≥1920*1080； 4、对比度：2000：1； 5、亮度：400 cd/m2； 6、色彩：16.7M； 7、可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89； 8、可视区域≥1211.6*682.4mm； 9、CPU≥ 四核 1.3GHz处理器； 10、内存：≥1GB DDR3； 11、存储≥板载8G工业级固态存储，支持扩展TF卡存储； 12、显卡≥集成Mali-400 MP2图形处理器，支持OpenGL ES1.1/2.0,可以实现1080P、H.265硬件解码和1080P、H.264视频编码； 13、图像输出：内置LVDS*1,外置HDMI*1； 14、声音输出：内置2*5W高保真喇叭输出，外置3.5mm立体声音频输出口； 15、有线网卡：10/100/1000M自适应网卡； 16、无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n,可选支持全网通的4G通讯方式； 17、数据接口：不少于2*USB接口，内部预留不少于2*RS232； 18、机身需采用低功耗工业设计，机身厚度不超过48mm； 19、需采用嵌入式系统设计,内置多媒体播放端软件。 |
| 3 | 综合信息发布系统 | 1、服务器软件支持部署在公有云环境，支持云端节目同步、播表同步等同步播放模式； 2、系统采用B/S架构，用户在任何场所只需通过浏览器登录即可使用系统； 3、支持用户管理机制，支持创建多级管理员角色、设置对应的角色权限。用户库能体现部门、角色、手机、邮箱等信息，且支持与扩展的系统实现账户同步； 4、终端可以分区域、分组进行管理，支持多级分控管理、分控管理功能受限，上级可覆盖下级发布的节目； 5、系统支持批量配置终端重启、开关屏、调整音量、清除缓存、组策略、升级终端、调整屏幕角度、调整终端所在位置、导出机器码和导入注册码功能； 6、支持丰富的节目制作功能，支持多种素材（视频、图片、office、字幕、时间、天气、网页、流媒体等）、节目分辨率和播放窗口可以自由排版，组件模块化，灵活编辑； 7、系统支持加载会议预约模块，显示会议室名称、会议主题、会议时间、预约人、参会人、签到二维码等会议核心信息； 8、系统支持自定义二维码生成功能，将要显示的文本、链接、网页等功能生成二维码，并以二维码组件编辑下发，实现在屏幕显示对应的二维码； 9、节目所见即所得的编辑功能，能支持拖拽式编辑各素材组件、定义各类素材的播放属性，如图片的播放时长、文字的大小颜色等； 10、支持播放列表功能，可将不同节目按照播放需求编辑为播放列表，支持节目循环播放或定时播放，24小时定时播表； 11、播表发送功能，支持万年历模式发送播表，支持在不同的日期播放不同的播放列表，自定义播表起止日期，单播和组播，节目插播和字幕插播，批量删除终端播表； 12、播表审核功能，支持播表审核状态选择，支持超级管理员账户默认不启用播表审核功能； 13、流媒体播放功能，系统支持整合电视和监控等视频源，流媒体与其他多媒体素材无缝切换，地址写入数据库，可重复调用，支持HTTP/RTSP/UDP/RTMP等协议； 14、任意分区功能，显示终端可任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示任意内容组合如视频、图片、文本、天气等； 15、导入导出功能，支持将做好的节目或节目单导出为离线文件包，通过U盘等移动存储工具更新到终端设备； 16、素材管理功能，系统支持素材分类管理，上传、删除、预览、修改文件名等功能，展示素材文件大小、页数和时长； 17、支持超大文件功能，系统支持2G以上超大视频文件，无需压缩转码，无需下载插件，可直接上传、下载、播放； 18、终端同步功能：终端默认全局同步播放，执行相同节目或节目单时默认同步，同步可达毫秒级，支持云端同步； 19、终端管理功能：终端管理通过列表展示属性详情，包括终端名称、IP、分辨率、存储空间、当前播放节目、下载进度、最后在线时间、执行组策略、终端位置、版本号等多种详情信息。支持多种终端控制、属性管理等批量控制功能； 20、日志管理功能：可查看播放历史记录，并提供按日期查询、关键字过滤和日志导出等功能； 21、会议预约功能：支持扩展会议预约模块，实现会议室管理、会议室预约、参会人员管理（参会人与用户库可同步）、会议查询、会议室排座、会议通知（实现邮件通知、短信通知、微信通知等）、会议签到等功能； 22、会议信息同步显示至屏幕，并可实现在闲时播放用户宣传片，在会前15分钟显示会议信息、会议结束后返回宣传片播放的功能； 23、人员去向功能：系统整合人员去向前端显示人员头像、姓名、职务、联系方式在终端门牌上显示，可在PC浏览器、终端更改去向状态，终端实时变更去向信息； 24、开放接口功能:系统支持提供开发API，支持第三方系统调用，第三方系统可实现素材上传、节目发送、重启、开关屏。 |
| （六）机房及网络安全系统 |
| 1 | 核心交换机 （核心产品） | 1、交换容量≥47Tbps，包转发率≥10060Mpps； 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，系统电源槽位≥2；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 3、主控引擎支持并集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗；设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 4、为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）； 5、支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持端口聚合；支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）；支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay；支持Option 82； 6、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 7、投标设备需要是一款成熟的IPv6产品； 8、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型； 9、支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms； 10、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms； 11、本次实际配置引擎≥1块，电源≥2块，千兆电口≥24个，千兆光纤口≥24个，万兆光纤口≥4个。 |
| 2 | 设备机柜 | 1、尺寸：600mm*800mm*2055mm（含脚轮）； 2、载重：800 KG（带支脚）； 3、表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑； 4、材料：方孔条与安装梁，耐指纹敷铝锌板其余，SPCC优质冷轧板； 5、厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余：1.2mm； 6、标准配置：8位排插一个固定板3个、风扇模块2个、重型脚轮4只、M12支脚4只。 |
| 3 | 空调 | 1、3匹，壁挂空调； ▲2、节能要求：二级及以上能效指标。 |
| 4 | 高清网络摄像机 | 1、200万星光级 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机； 2、宽动态:120 dB； 3、焦距&视场角: 2.7~12 mm @F1.6，水平视场角：106.8°~32.2°，垂直视场角：55.8°~18.1°，对角视场角：128.2°~37.1°； 4、最大图像尺寸: 1920 × 1080； 5、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传。 |
| 5 | 嵌入式支架 | 嵌入式/白色/钣金+塑料。 |
| 6 | NVR | 1、名单库比对报警【4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）】； 2、16个人脸名单库，总库容1万张； 3、支持陌生人报警； 4、支持人脸1V1比对； 5、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 6、支持人脸属性识别； 7、支持热成像接入、存储、报警； 8、支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警； 9、1个HDMI，1个VGA； 10、4盘位； 11、2个千兆网口； 12、1个eSATA接口； 13、输入带宽：80M 8路H.264、H.265混合接入。 |
| 7 | 硬盘 | 3.5英寸、SATA6Gb/s接口、6TB、5400转、256M缓存、平均无故障时间100万小时。 |
| 8 | 监听音箱 | 1、频率响应：45赫兹- 45千赫； 2、频率范围：74Hz-20kHz（-10dB）； 3、放大器，RMS：低频70W高频60W； 4、信噪比：100dB典型加权； 5、交叉频率：2.5千赫； 6、高频驱动器：1.25英寸（32毫米）磁； 7、输入连接器：1 XLR X平衡输入连接器/1 TRS X平衡不平衡输入； 8、输入阻抗：20K平衡，10K失衡； 9、指示器：电源开/关后面板指示器。 |
| 9 | 操作台 | 三工位操作台（含配套数量操作椅）； 采用钢木结构，框架部分采用1.5mm～3.0mm冷轧钢板，静电喷塑，台板选用25mm厚威盛亚高密度装饰防火板，主框架上装有强弱电走线槽，前后门钣金材质带散热孔。 |
| 10 | 网络控制器 | 1、标准1U机箱，多核非X86架构，支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光纤口≥1个，固化万兆光纤口≥1个； 2、支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W； 3、支持内存≥2GB； 4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； ★5、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式；（提供设备配置界面截图） 6、设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； 7、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登录; 8、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； ★9、所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内升级；(提供声明文件,设备配置界面截图） 10、要求所投产品IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计； 11、支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分； ★12、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥600个SSL VPN接入,支持IPSec VPN，并提供600路免费Ipsec VPN接入；(提供功能配置截图） 13、支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件； 14、支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式。 |
| 11 | 接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求设备采用静音无风扇节能设计； 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 12 | POE交换机 | 1、≥8个10/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+，最大PoE功率≥124W）； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps； 3、防雷 6KV，2个光纤口； 4、支持EWEB/APP/MACC管理。 |
| 13 | 光模块 | 万兆多模SFP+光模块，波长850nm，最大传输距离：300米。 |
| 14 | 金属理线器 | 1.标准19”机架式安装，高度：1U，冷轧钢板材质,整体板厚1.2mm。 |
| 15 | 智能门禁主机 | 1、操作系统：Linux； 2、开门方式：人脸、刷卡识别技术 混合光谐双摄； 3、屏幕尺寸： 8.0英寸； 4、支持：考勤 钉钉云考勤； 5、支持：远程开门、手机远程开门； 6、通讯方式：WIFI、有线； 7、人脸容量：离线10000张、在线50000张； 8、密码开门：支持密码 刷卡容量 内置 Typc-B读卡器 记录容量 200000条； 9、识别距离：0.3-1.5m ； 10、识别数量：3-5人同框识别； 11、支持：访客开门、开门权限管理； 12、包含门禁控制器，开关，磁力锁。 |
| 16 | UPS主机 | 容量≥40kVA 1、智能容错模块化机架式UPS电源系统主机，主机输入输出采用三进三出， 模块化设计，实现模块化冗余； 2、每个功率模块具有故障自动隔离功能，且UPS具有可扩展功能和冗余功能； 3、输出功率因数应≥0.9，在125%过载时＞10分钟； 4、功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险； 5、要求UPS整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障； 6、要求UPS整机效率要求，在100%负载时，系统效率应＞95.5%；在50%负载时，系统效率应＞96.0%；在30%负载时，系统效率应＞95.5%； 7、要求UPS电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池节数的需要； 8、要求UPS应具备输入过欠压保护、输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、模块熔断器（或断路器）保护、系统断路器保护、风扇故障告警、防雷功能和手动维修开关功能。 |
| 17 | 蓄电池 | 1、采用12V/100AH蓄电池； 2、蓄电池用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作； 3、蓄电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高； 4、蓄电池静置28天后，容量保存率应＞97.5%； 5、密封反应速率：密封反应速率＞97%； 6、安全阀要求：开阀压力23～27kPa；闭伐压力16～19kPa。 |
| 18 | 电池箱 | 放置12V/100AH蓄电池32节。 |
| 19 | 电池承重基础 | 采用优质8#镀锌槽钢现场制作而成，尺寸与设备配套。 |
| 20 | 50kW智能配电箱 | 1、类型：40kW+10kW 配电柜； 2、控制：PLC控制器，网络远程控制，2组按钮开关分开控制； 3、元器件：断路器，继电器4、输入电压：380V，三相五线； 4、输出电压：220V； 5、输出回路：12个单相回路。 |
| 21 | 图形工作站 | 1、CPU≥Intel处理器I9-11900； 2、内存≥16G； 3、硬盘≥512M.2SSD+2TBHDD； 4、独立显卡≥8G 2060S (DP*3+HDMI*1)； 5、电源≥550W； 6、显示器≥49寸32:9 4K曲面带鱼屏； 7、产品工作时，产品的噪声不得高于55dB，抗扰度限值应符合GB/T 17618的规定 需要满足《微型计算机通用规范》（GB9813-2000）； ▲8、节能要求：二级及以上能效指标。 |
| （七）指挥调度系统 |
| 1 | 融合调度主机 | 1、19英寸机架式，4个业务槽位，嵌入式高性能双核MIPS网络处理器，采用通信专用的DSP、逻辑芯片等电信级硬件平台；主机支持无风扇运行，支持与市级指挥中心响应的调度主机无缝兼容； 2、支持主控单元1+1冗余备份、电源1+1冗余备份、资源板1+1冗余备份； 3、产品支持SIP2.0、TFTP、H.248、MGCP、FTP、SNM、TELNE、HTTP、IEEE802.1Q、IEEE802.1X、RTSP等信令协议； 4、软件平台HFH的架构满足“云、管、端”架构，便于后期由服务器迁移至云端；交换系统软件采用LINUX系统；具备融合指挥调度软件、融合通信服务软件、发布服务软件、会商服务软件等模块；系统软件支持2000路并发通信，支持20000用户注册；支持多机级联；本次产品含500个调度用户，5个调度台权限； 5、支持业务模块热插拔的能力，软交换能够照常工作；支持双注册，对软交换的呼损没有影响； 6、支持模拟电话、IP电话、视频电话、软终端（包括PC和智能移动终端）以及4G无线终端的注册接入； 7、具备融合指挥调度功能：具备对各类语音终端、宽带集群终端、信息发布、视频监控、视频会议、GIS等系统信息资源的接入与集中管理功能、统一调用，实现语音、视频、数据媒体流融合指挥调度服务； 8、支持融合语音调度功能、基本对讲功能、电话会议功能、视频调度功能等调度功能；支持提供SIP中继功能，实现与第三方系统的对接；支持GIS调度功能：直接点击呼叫、直接点击视频查看、圈选呼叫、运动轨迹记录/查询等； 9、调度台界面具有创建/修改/撤销会场、向会场中添加成员、开放/禁止发言、踢出会场、会场锁定、结束会议、会场广播/广播结束、会场录音等基本的会议功能； 10、配置模拟中继业务板卡1块：单模块支持4个FXO模拟中继接口、支持标准SIP协议；信令NO.7/PRI；语音编码支持G.711/G.723/G.729； 11、配置模拟用户业务板卡1块：单模块支持4个FXS模拟中继接口、具备多种语音编解码：G.711,G.729A,G.723、1,GSM等； 12、配置音频接入业务板卡1块：单模块支持2路音频接口，支持音频会议，调音台，广播系统接入、支持G.711、G.729、G.723等语音编码格式； ★13、为满足机房绿能管理，产品采用4个业务板卡槽位高集成度设计，满足600mm深网络机柜安装需求，前后门可正常关闭。（提供产品彩页及设备照片） |
| 2 | 便携式融合网关 | 1、便携式，也可上机架安装；全金属外壳，一体化设计；内置锂电池，工作时长≥10小时，可现场更换；充电时间4 小时；内置喇叭，外接可插拔手咪；电源接口、对讲接口、手咪接口、网口等都采用航空头；自带液晶面板和按键，支持面板维护及操作，提供接听、拨号、多方通话、PTT通话、一键呼叫、转接、音量调节等操作；支持灵活调节和显示音量大小；支持WEB维护及操作； 2、支持交换汇接、多方通话、语音识别、话音侦测、减噪滤波、语音自激活PTT控制等功能于一体，整合不同制式、不同频率段的无线系统，包括短波、超短波、集群、对讲等； 3、无风扇运行，功耗13W； 4、互联模式：整合不同制式、不同频率段的无线系统，包括短波、超短波、集群、对讲等实现互联互通；监听模式：同时监听多路不同对讲群组，各群组相互隔离、互不干扰，各群组可以听到指挥员的语音指令； 5、集群接口：支持2-4路接口，本次配置2路集群接口，支持自动PTT切换，接入对讲、集群、电台等。 |
| 3 | 智能调度台 | 1、屏幕≥21.5寸触摸屏，主机CPU≥I5/内存≥8G /硬盘≥128G SSD /外设接口设备，内嵌双手柄按键调度换机；提供LAN接口，支持RJ45有线接口，支持VGA和HDMI接口，支持Audioin-out接口；提供无线蓝牙鼠标及键盘，10A专用电源； 2、B/S架构，支持语音调度、视频调度、数据调度、GIS调度、短信调度等功能； 3、提供专业友好的图形化用户界面，通过多点触控方式或鼠标点选快速完成指挥调度操作； 4、调度员可随时点击工作人员对应图标，一键选择发起会话、会议、监听、强拆、强插等调度指令，不同通话状态时图标颜色不同，便于调度员识别； 5、支持灵活的分组管理，根据内部人员架构或事件关联人，可在调度台上对成员进行分组，建立固定组和临时组，随时选择对应组发起会议、搜索用户等； 6、语音调度功能：通讯录分组，语音呼叫，视频呼叫，语音转接，语音强插，语音监听，语音拆线，无人值守，短信发送，语音对讲，语音广播，组呼，选呼，记录查询，详情（人名、工号、电话、经纬度等信息）； 7、视频调度功能：视频会商、视频分组，视频分屏展示，视频拖动，呼叫，视频分发，视频拍照，视频和通讯录分组，基于视频界面的单呼、组呼等功能； 8、GIS调度功能：支持对某个用户进行点击呼叫、支持圈选某个区域进行集中呼叫、可直接在GIS界面上查看监控图像、移动车辆/人员的运动轨迹记录、查询等。包括定位标注，视频定位，人员定位，圈选，选区内视频及人员一键调度； ★9、GIS地图具备调度悬浮功能盘，不遮挡地图上数据图标显示，可随意拖动，提供通讯录、视频监控、测距、圈选、清除等功能按键。（提供供软件功能截图） |
| 4 | 指挥信息控制终端 | 1、CPU≥Intel处理器I7-11700； 2、内存≥16G DDR4； 3、硬盘≥1T+256G SSD，支持多机械硬盘位扩展，具有硬盘减震结构设计； 4、独立显卡≥R550 4GB ； 5、支持网络同传； 6、键盘鼠标：USB有线光电抗菌鼠标、有线防水键盘，支持PS/2键盘接口； 7、显示器≥23寸显示器 ； 8、分辨率≥1920*1080； 9、产品工作时，产品的噪声不得高于55dB，抗扰度限值应符合GB/T 17618的规定 需要满足《微型计算机通用规范》（GB9813-2000）; ▲10、节能要求：二级及以上能效指标。 |
| 5 | 激光打印机 | 1、最大打印幅面≥A4； 2、最高分辨率：1200×1200dpi； 3、黑白打印速度：A4：20ppm，Letter：21ppm； 4、处理器：400MHz； 5、内存：64MB； 6、打印方式：激光打印； 7、月打印负荷：10000页； 8、接口类型：USB2.0; ▲9、节能要求：二级及以上能效指标。 |
| （八）配套 |
| 1 | 升降背景系统 | 电动升降背景系统，全嵌入式设计，框体完全和吊顶封闭型平行，宽度≥3500mm高度≥2100，垂直度，采用高品质 喷绘设计喷绘内容按照要求定制。 |
| 2 | 嵌入式面光灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz； 2、产品功率：≥100W； 3、灯珠参数：≥100W 双色温灯珠； 4、控制方式：通用DMX512，4通道； 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控； 6、调光方式：0~100%超平滑调光； 7、频闪: ≥25次/秒。 |
| 3 | 嵌入式筒灯 | 1、工作电压：AC110-240V/50Hz； 2、产品功率：≥80W； 3、灯珠参数：≥6* RGBW 单色3W； 4、控制方式：通用DMX512，6通道； 5、工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控； 6、调光方式：0~100%超平滑调光； 7、频闪: ≥25次/秒。 |
| 4 | 嵌入式会议灯 | 1、电压：AC100-240V 50-60Hz； 2、功率：≥150W色温：3200K-5600K（可选）； 3、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 4、功能：主/从机自动识别检测； 5、电子合成无限变换色温； 6、保护功能：过流保护/过压保护/温度保护。 |
| 5 | 512信号放大器 | 1、DMX 光电隔离信号放大器； 2、供电：单相AC220V±10%； 3、频率：50Hz±5%； 4、一路信号输入，8路独立经电气隔离的信号分配输出； 5、数字信号：DMX512，接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号； 6、信号连接插座：三芯音频阳座阴座。 |
| 6 | 灯光控制台 | 1、DMX512/1990标准，最大512个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 2、最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 4、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步； 带背光的LCD，中英文显示。 6、支持RS232网络等多种中控控制方式。 |
| 7 | 综合指挥信息控制台 | 控制台单个宽度≥1200mm,总延米长度≥3600mm； 背墙；采用钢木结合模块化拼接结构，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，带灯光效果；（含配套单层支臂键，盘托、暗装轨道式多媒体盒） 3、承重梁部件使用≥3mm厚的一级冷轧钢板加工； 其他配件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板，外表面静电塑粉喷涂； 4、控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的≥18mm优质抗倍特板材； 5、台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度≥30mm,整体连接后平整光滑无缝隙； 6、支持定制logo以及一体化开关。 |
| 8 | 专业指挥调度椅 | 1、头枕、背、座全为优质网布； 2、底盘、背连接杆、扶手支撑架、座支撑架全为铝合金； 3、带气压棒，尼龙椅脚，滑轮； 4、头枕可高度及角度调整； 5、座面耐久性/椅背往返耐久性10万次无损，甲醛释放量＜0.02mg/m³，阻燃性能符合GB 20286-2006标准。 |
| 9 | 多媒体地面插座 | 含面板采用纯铜材质，翻盖式设计，支持接上插头后可以盖上面板，支持≥6位模块安装，含所需的配套模块。 |
| 10 | 光纤HDMI线 | 光纤型，20米，HDMI成品线缆，支持HDMI2.0 4K/60Hz无损传输。 |
| 11 | 六类网线 | 六类4对非屏蔽室内国标线缆23AWG，线径≥0.53。 |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5国标线缆。 |
| 13 | 音箱线 | 高级音箱电缆线： 1、电缆芯数≥2*315芯； 2、神经线数≥2*8芯； 3、≥2*2.5平方护套无氧铜。 |
| 14 | 双芯咪线 | Φ6.0mm{(28/0.12mm)*2C+AL+(128网/0.1mm)｝无氧铜*1C。 |
| 15 | 接插件 | 话筒、音响、网络、控制所需现场焊接的接插件。 |
| 16 | PDU插座 | 机架式安装、全铝合金外壳、支持防雷、额定功率16A、8孔新国标、360度旋转支架、带保护罩总开开关。 |
| 17 | UPS二次配电柜 | 定制柜体，UPS供电接入，为所有系统设备供电。 包含满足要求的所有断路器、防雷浪涌保护器、智能电量仪。 |
| 18 | 气体消防 | 七氟丙烷自动灭火装置，包括：≥10公斤灭火剂及悬挂式钢瓶*2个、手提式≥5KG*2个。灭火系统标识牌*1块，其他附件一批。 |
| 19 | 安装调试费 | 全系统的安装调试（包含需要用到的所有辅材）。 |

## 六、本项目技术班子需求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有丰富的项目集成维护经验，有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 3 | 综合布线工程师 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 4 | 网络工程师 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 5 | 信息安全保障工程师 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 6 | 质量员 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 7 | 安全员 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 8 | 材料员 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 9 | 资料员 | 1 | 具有相关工作经验，有良好的沟通能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 10 | 施工员 | 3 | 45周岁及以下，男性，有3年及以上工作经验，政历清楚，责任心强，身体健康。 |

## 七、工期、进场时间、交货时间、地点及要求

（一）自合同签订之日起，3个日历天内进场施工，15个日历天内将货物按时运至采购人指定地点并安装完成。

（二）中标人须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时须提供制造商出具的保修卡、中文汉语说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

## 八、包装和运输要求（货物类）

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。

## 九、备品备件及耗材等要求

技术文件内可明确质保期内外的备品备件提供情况，商务报价文件内可另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，质保期免费更换，质保期后可参考投标时耗材的价格进行结算。

## 十、售后服务保障要求

▲所有投标产品质保期均为三年。

## 十一、培训要求

中标人应对用户的维修人员进行培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行维修。中标人应对用户的所有操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程。上述两种培训的方式、地点人员及费用（包含在投标总价内）应在投标文件中详细说明。

## 十二、项目验收方式

### 验收时间

2022年9月1日之前完成验收。

### 验收方式

分段验收。

### （三）验收程序

- 供应商须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人初步验收确认，如果发现数量不足或有设计、质量、技术等问题，供应商应负责按照招标文件与投标文件要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 设备安装调试合格后，供应商通知采购人组织验收：确认设备安装是否正确；规格及材质等是否符合合同要求；所有检测报告是否合格；是否按项目技术规范和服务要求完成产品的调试及售后服务等工作。	采购人也可组织专业人员验收，并抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测出具质量检测报告。

### （四）验收指标和标准

按照采购文件和正式合同确定的技术指标或者服务要求，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

- 验收费用

履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

## 十三、保险

### （一）第三者责任保险

中标人应对中标人人员以及第三方全权负责（如中标人应投保第三责任险），在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

### （二）员工人身意外

在服务期内，中标人所有人员的事故由中标人自行全权负责（如中标人应对其员工投保人身意外险），以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

### （三）其他保险及费用

中标人须按相关法律法规和政府有关各部门规定为全体服务人员缴纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

## 十四、履约保证金及付款方式

### （一）履约保证金

1.拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金。

### （二）付款方式

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 本项目预付款为合同金额的40％，采购人应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付预付款。

- 验收合格后采购人将合同款支付完毕。

- 对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

甲方经委托杭州市公共资源交易中心富阳分中心公开招标采购（编号：FYZC2022-**），确定乙方为中标单位，现于中标通知书发出之日起三十日内，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，并基于采购文件确定的事项，经甲、乙双方经协商，达成以下条款，以兹共同遵守、全面履行：

## 采购标的

标的物名称：

标的物数量：

标的物质量：

## 合同价款

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（或服务需求） | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

## 资金支付

- 政策执行：政府集中采购的资金结算按照富阳区财政局相关资金支付要求执行。

- 供应商信息：

开户银行：             开户名称：              开户账号：

- 预付款：本项目合同金额的      ％ ，即          元。（特别说明：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

- 尾款：本项目合同金额的       ％ ，即          元。支付方式：        。

| 支付期数 | 支付金额（元） | 支付比例 | 预计支付时间 | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（特别说明：采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。）

## 履约保证金

- 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价      %的履约保证金。（特别说明：收取履约保证金不得高于合同金额1%。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购人免收履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。）

- 履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起     个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

- 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

## 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规格偏离表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

## 技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露、或者在本合同目的之外场合使用有关合同的或履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 包装和运输（货物类）

除合同另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

## 质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权立即单方解除合同，并没收履约保证金。

- 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，损失难以量化的，赔偿金额为项目总价的30%。

## 检验和验收

- 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

- 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

- 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

- 检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

（特别说明：请参考采购文件要求。）

## 售后服务

乙方应根据投标文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标文件中承诺执行。

## 违约责任

- 除不可抗力外，乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

- 除不可抗力外，甲方没有按照本合同约定的付款方式付款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的，均不视为甲方违约。

## 合同的变更、中止和终止

- 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用，甲方可书面通知乙方终止合同；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

## 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方有权选择以下第   种的途径解决：

1.向合同签约地人民法院提起诉讼；

2.向合同签约地仲裁机构申请仲裁。

## 合同生效

- 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

- 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

## 适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

## 特别说明

- 除招标文件规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

- 甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

## 中小企业政策

本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可查看《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html进行查询。

本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

## 合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

##### （以下为签章处，无正文）

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）           法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签约时间：2022年  月  日

签约地点：

# 第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评 分项 目 | 评分内容 | 页码 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品功能演示讲解（时间控制在15分钟以内，演示环境需自行搭建，不演示、PPT演示不得分）（0-16分） | 1、小间距曲面显示屏联动数字化管理平台软件演示以下功能：（0-8分） | / | / |
|  |  | （1）室内LED≤P1.56全彩显示屏箱体组合（含1套大屏综合处理器，面积≥2平方米）演示，演示内容要求播放任意视频文件。以上全满足得2分，不满足或部分满足不得分；（0-2分） |  | 客观分 |
|  |  | （2）系统可通过操作终端PC对大屏系统进行统一管理，以下全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止：（0-2分） ①大屏门户； ②场景配置； ③预案切换； ④远程操控； ⑤实时查看大屏中正在播放的内容功能。 |  | 客观分 |
|  |  | （3）以下条件全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止:（0-2分） ①系统支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word 文档、 Excel、 等内容窗口拖动到大屏中进行统一管理； ②每种类型窗口可添加多个文件。 |  | 客观分 |
|  |  | （4）以下条件全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止:（0-2分） ①支持自定义门户，标题、背景图片、菜单链接均可diy； ②现场需实际演示环保局二级门户设计，门户标题：环保局指挥大屏，菜单1：XX，菜单2：XX，菜单3：XX，菜单4：XX； ③门户标题菜单1/2/3/4包含页面、场景和二级门户。 |  | 客观分 |
|  |  | 2、控制平板联动小间距曲面显示屏演示以下功能：（0-3分） | / | / |
|  |  | （1）以下条件全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止:（0-2分） ①通过控制平板实现对大屏门户的切换； ②控制用户使用大屏的所有权限。 |  | 客观分 |
|  |  | （2）在播放过程中，可以通过平板便捷操作显示内容，以下全满足得1分,不满足1项扣0.5分，扣完为止:（0-1分） ①视频进度拖放； ②视频音量调整； ③PPT翻页。 |  | 客观分 |
|  |  | 3、视频会议辅助终端演示：（0-5分） | / | / |
|  |  | （1）支持PC端无线传屏，传屏之后，在屏幕上部显示工具栏，可以进行基本操作，全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止：（0-2分） ①触摸回传控制； ②勿扰模式； ③暂停投屏。 |  | 客观分 |
|  |  | 以下条件全满足得1分,满足1项得0.5分，不满足不得分:（0-1分） ①可随时通过手机端/电脑端软件将视频会议辅助终端上展示的所有内容一键截屏; ②可在视频会议辅助终端上展示截屏内容。 |  | 客观分 |
|  |  | （3）支持在菜单中设置内置摄像头模式，全满足得2分,不满足1项扣1分，扣完为止。（0-2分） ①自动取景； ②手动取景； ③声源跟拍。 |  | 客观分 |
| 2 | 投标方案情况（0-6分） | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等，方案科学、先进、可靠、互联、成熟、合理、扩展性强视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；（0-2分) |  | 专家 打分 |
|  |  | 2、整体效果展现设计：根据现场测绘情况，投标人提供的符合现场实际情况的等比例指挥中心整体设计平面图、设施设备布局图、大屏钢结构详细设计图，≥3张的符合现场实际情况的高清效果图内容详尽、布局科学视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分；（0-2分) |  | 专家 打分 |
|  |  | 3、对小间距LED大屏系统、会议音视频系统进行深化设计，点位设计及功能阐述，详细阐述指挥室管理系统与小间距LED大屏系统的互联互通方案。设计方案科学、详细视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（0-2分) |  | 专家 打分 |
| 3 | 技术指标偏离情况（0-15分） | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得15分，标★参数负偏离每项扣2分，其他负偏离每项扣1分扣完为止。（0-15分） |  | 客观分 |
| 4 | 投标产品主要技术对接能力（0-6分） | 1、融合调度主机具备语音识别装置。满足得2分，不满足不得分：（0-2分） (投标时要求提供相关证明文件复印件，不提供不得分） |  | 客观分 |
|  |  | 2、便携式融合网关。每满足一项得1分，不满足不得分：（0-2分） | / | / |
|  |  | （1）具备国家版权局出具的无线集群接入软件著作权证书；（0-1分） (投标时要求提供相关证明文件复印件） |  | 客观分 |
|  |  | （2）设备外壳防护具备IP65外壳防护等级。（0-1分） (投标时要求提供具备专业检测认证单位出具的符合《GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码)》检验报告复印件，不提供不得分） |  | 客观分 |
|  |  | 3、智能调度台具备国家版权局出具的智能调度台软件著作权证书。满足得2分，不满足不得分。（0-2分） (投标时要求提供相关证明文件复印件，不提供不得分） |  | 客观分 |
| 5 | 产品 兼容性 （0-2分） | 为保障系统产品兼容性，稳定性，投标人所投的（一、视频显示系统），所有设备均为同一品牌。满足得2分，不满足不得分。（0-2分） |  | 客观分 |
| 6 | 资源整合能力 （0-4分） | 1、本次项目建设的视频会议系统需要整合原有已建系统，同时具备后期对接能力，投标人提供详细需求分析及对接方案。方案科学、可行视作符合采购人需求。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。（0-1分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 2、提供建设视频会议摄像头的各应用场景机位图、照角图、说明材料，设计图及材料科学、可行视作符合采购人需求。完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。（0-1分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 3、视频会议系统需具备无缝接入已建的全省环保视频会议系统，并需要自行对接，投标人提供无缝接入承诺函，如后续产生的所有费用由投标人自行承担。提供无缝接入承诺函（内容自拟）的得2分，不提供不得分。（0-2分） |  | 客观分 |
| 7 | 组织实施方案 （0-4分） | 1、详细说明总体供货部署以及运输、供货措施和安装管理计划、工期表以及工作时间进度表等，方案科学、详细合理视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理，项目文档管理规范周密，有详细的风险分析以及有效的应对措施设计视作符合采购人需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。（0-2分） |  | 专家 打分 |
| 8 | 投入人员情况 （0-6分） | 1、项目经理同时具有住建部与人社部认证的一级建造师证书（机电工程或通信与广电工程）、人社部认证的高级专业技术职务任职资格证（建筑智能化专业）得3分，只满足1个的得1分，不满足不得分。（0-3分） （注：需提供相关证书及身份证复印件并加盖投标人公章以及开标前1个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，不提供不得分。） |  | 客观分 |
|  |  | 2、项目技术负责人具备人社部认证的中级专业技术职务任职资格证（建筑智能化专业）得2分，具备人社部认证的高级专业技术职务任职资格证（建筑智能化专业）得3分，不具备不得分。（0-3分） （注：需提供相关证书及身份证复印件并加盖投标人公章以及开标前1个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，不提供不得分。单人多证不重复计分） |  | 客观分 |
| 9 | 售后服务能力 （0-4分） | 1、投标人是否承诺提供7*24小时的保障服务，系统出现问题时30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的1小时内，派技术人员到达现场，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施以保证采购单位的正常使用。投标人出具承诺函（内容自拟）得2分，不承诺不得分；（0-2分） |  | 客观分 |
|  |  | 2、根据投标人提供的售后服务方案给分，售后服务人员充足，技术能力强，备品备件充足，保障措施合理可行，视为满足采购需求。完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 （0-2分） |  | 专家 打分 |
| 10 | 投标人资信 （0-6分） | 1、投标人具备国家保密局认证的涉密计算机信息系统集成资质乙级及以上的得3分，不具备不得分；（0-3分） （注：需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |  | 客观分 |
|  |  | 2、投标人具备住房和城乡建设部认证的建筑业企业资质证书：电子与智能化工程专业承包资质，一级资质得3分，二级资质得2分，不具备不得分。（0-3分） （注：需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |  | 客观分 |
| 11 | 类似业绩 （0-1分） | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担同类项目业绩。 提供一个业绩（合同）得1分，不提供不得分。（0-1分） （注：需提供业绩的合同及用户验收报告的复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |  | 客观分 |

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

附授权代表的身份证件正反复印件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

### 资格文件：

①落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

②法定代表人授权委托书及授权代表的身份证（复印件）；

③投标响应函；

④符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

⑤政府采购供应商廉洁自律承诺书；

⑥廉政承诺书；

⑦营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件（可不提供）（若有）；

⑧社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）（若有）；

⑨2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）（若有）；

⑩符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（若有）；

⑪以联合体形式投标的，提供联合协议（若有）；

⑫要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（若有）；

⑬要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（若有）。

### 商务及技术文件：

①组织实施方案；

②技术和服务方案；

③投标标的清单；

④投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

⑤节能环保等的资质证书或文件（若有）；

⑥技术规格偏离表；

⑦投标人情况介绍；

⑧投标人类似项目实施业绩一览表及有关证明材料（若有）；

⑨本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

⑩本项目设备投入一览表（若有）；

⑪备品备件及售后服务承诺（若有）；

⑫投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（若有）；

⑬关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

### 报价文件

①中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件（若有）；

②报价一览表、投标报价明细表；

③投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（若有）。

- 本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

- 我方同意在中标后按时签订合同。

- 我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称（电子签章）:

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名：

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期：           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方参与    （项目名称）     【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

本单位合法参加                            项目（项目编号：          ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在行贿、串通等违法行为。开标后，如发现本单位与其他当事人之间存在直接控股、管理关系等情况，本单位同意按照政府采购相关规定处理。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

廉政承诺书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我单位响应你单位                       项目（项目编号：         ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件

（可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单

（可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

2021年度资产负债表等财务报表资料文件

（新成立的公司，必须提供情况说明）

（可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标标的清单

项目编号： FYZC2022-

| 序号 | 产品名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标标的清单。

- 投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

- 所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

- 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

节能产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2022-

| 标的名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （无偏离、负偏离、正偏离） | 说明 （如有负偏离或正偏离请详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人在偏离表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释，并对照采购要求描述偏离情况，如无偏离，请在偏离情况中填写“无偏离”，如有偏离请填写“正偏离”或“负偏离”并在表格说明栏填写偏离情况说明。

- 投标人应当对其出具的偏离表的真实性负责，如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

- 如投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条认定为提供虚假材料谋取中标、成交，并追究相应法律责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标人类似项目实施业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购人联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件并加盖投标人公章，注明所在投标人商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                 项目编号：FYZC2022-

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学历 | 担任职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目设备投入一览表

项目名称：                                  项目编号：FYZC2022-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果（如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等）的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人（手写）：

承诺时间：

注：本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 标的 名称（即采购需求清单中的货物名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小间距曲面显示屏 | 工业 |  |  |  |  |  |
| LED控制器 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 大屏综合处理器 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 4K输入板卡 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 输入板卡 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 输出板卡 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 钢结构 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 异形显示屏 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 大屏控制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 异步播放盒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 发送卡 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 数字化管理平台软件 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 操作终端PC | 工业 |  |  |  |  |  |
| 工程线缆 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 手持无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 无线信号放大器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 全频音响 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 全频音柱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 无线会议主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 无线会议单元 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 数字反馈抑制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 有线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 配套支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 吸顶扬声器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 视频会议主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 高清跟踪4K摄像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 辅助视频会议套装 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 摄像机支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 视联网会议终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 视频会议辅助终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 无线投屏 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 液晶显示器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 液晶屏卧式支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 运营商专线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 数字电视直播接入 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 集中控制主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 软件服务器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 无线触摸控制终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 基本集中控制程序 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 数字调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 数字音频媒体矩阵 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 导轨式继电器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 电源控制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 无线终端发射器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 会议信息屏 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 楼层信息屏 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 综合信息发布系统 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 核心交换机 （核心产品） | 信息传输业 |  |  |  |  |  |
| 设备机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 空调 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 高清网络摄像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 嵌入式支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| NVR | 工业 |  |  |  |  |  |
| 硬盘 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 监听音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 操作台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 网络控制器 | 信息传输业 |  |  |  |  |  |
| 接入交换机 | 信息传输业 |  |  |  |  |  |
| POE交换机 | 信息传输业 |  |  |  |  |  |
| 光模块 | 信息传输业 |  |  |  |  |  |
| 金属理线器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 智能门禁主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| UPS主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 蓄电池 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 电池箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 电池承重基础 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 50kW智能配电箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 图形工作站 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 融合调度主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 便携式融合网关 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 智能调度台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 指挥信息控制终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 激光打印机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 升降背景系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 嵌入式面光灯 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 嵌入式筒灯 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 嵌入式会议灯 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 512信号放大器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 灯光控制台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 综合指挥信息控制台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 专业指挥调度椅 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 多媒体地面插座 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 光纤HDMI线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 六类网线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 电源线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 音箱线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 双芯咪线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 接插件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| PDU插座 | 工业 |  |  |  |  |  |
| UPS二次配电柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 气体消防 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 | 其他未列明行业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

# 注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章 投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

报价一览表

项目名称：                                      项目编号：FYZC2022-

| 序号 | 名称 | 产品品牌（如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 服务/质保要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造。 |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：

- 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

- 投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

- 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品：核心交换机。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |

说明：不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                      公章：

日  期：

附：招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：    是/否              公告期限：

采购结果公告：    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日，向                    提出质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字（签章）：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：