富阳区消防安全委员会办公室文件

富消安委办〔2020〕18号

关于乡镇（街道）消防安全整治工作

情况的通报

各乡镇人民政府、街道办事处：

为进一步夯实平安富阳创建工作，消除社会面火灾隐患，确保全区消防安全形势稳定，根据《关于印发小微企业消防安全整治标准（试行）的通知》（浙消办〔2020〕64号）、《关于加强富阳区小微企业消防安全综合治理工作的通知》（富消安委办〔2019〕40号）和《富阳区高层建筑消防安全综合治理工作方案》（富消安委〔2020〕1号）的要求，区消安委办公室工作人员于7月下旬至8月中旬对全区乡镇（街道）的消防安全整治工作开展专项督导检查。现将督查工作情况通报如下：

一、基本情况

（一）7月27日至8月14日，全区共检查了46家小微企业，发现隐患问题56条。

（二）7月27日至8月14日，全区共检查了24家出租房，发现隐患问题42条。

（三）7月27日至8月12日，共检查了10个乡镇（街道）的10个高层住宅小区，高层建筑检查情况另行下发。

从检查汇总情况看（附件1），小微企业存在消防安全隐患问题较多，是本阶段高层建筑、出租房和小微企业三类场所检查中发现问题最多、消防安全管理最松懈的。除上述隐患外，在小微企业员工消防知识培训抽查方面，银湖街道、新登镇小微企业存在员工培训工作落实不到位的情况。

二、存在的主要问题

（一）小微企业

1.部分企业消防安全责任不落实；

2.仓库与生产车间混用；

3.消防通道被占用，安全出口封堵；

4.消防栓箱、灭火器被遮挡，灭火器不足，摆放不合理；

5.危化品仓库管理不规范；

6.用电用气不规范（配电箱无漏保、燃气瓶违规存放和使用）；

7.职工使用灭火器不熟练，安全防护意识淡薄。

8.消防安全培训不全面，部分员工未开展培训。

（二）出租房

1.配电箱缺漏保，日常管理不到位，承租户私拉乱接电线；

2.疏散走道无应急照明、无独立式或无线火灾探测报警器；

3.房间内火灾探测报警器安装位置不当。

具体问题请详见检查汇总表。

三、下一步工作要求

各乡镇（街道）要加强小微企业、出租房、高层建筑等方面的消防安全管理，切实落实单位、房东的消防安全主体责任，对发现的消防安全隐患问题，能立即整改的，要求必须迅速整改；对难以立即整改的，责令其限期整改，在整改期间，落实各项消防安全措施。

同时，加大宣传培训力度，组织辖区小微企业、员工，出租房房东、承租人，普通群众等，借助“杭州消防”微信小程序中的“消防蓝码”板块开展网上消防知识培训（附件2）。该项工作纳入杭州市对我区的平安考核。9月份起，网上消防知识培训也将纳入小微企业检查范围。

各乡镇（街道）将检查中发现的问题整改情况于9月18日前反馈至区消防安全委员会办公室（邮1547288513@qq.com），区消安办将适时对整改情况进行回访。

附件：1. 富阳区乡镇（街道）消防安全整治检查汇总表

- 网上消防知识培训操作流程

富阳区消防安全委员会办公室

2020年9月8日

附件1

富阳区乡镇（街道）消防安全整治检查汇总表小微企业检查情况

| 日 期 | 乡镇街道 | 小微企业 | 地址 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20200727 | 银湖街道 | 富阳热工仪表厂 | 高富路72号 | 楼梯口、仓库、操作间走道堆放物品，灭火器不足，无安全提示。 |
|  | 春建乡 | 菲榭尔科技公司 | 春建工业园区 |  |
|  |  | 青云自控仪表设备 | 春建工业园区 |  |
| 20200729 | 万市镇 | 鸿美玩具有限公司新民工业区 |  | 疏散通道不通畅。 |
|  |  | 苛尔针织有限公司万市工业园区 |  |  |
| 20200731 | 渔山乡 | 杭州世纪云母绝缘材料有限公司 | 墅溪村 | 消防栓箱被遮挡。 |
|  |  | 杭州金剑漂染有限公司 | 渔山江边 |  |
| 20200730 | 新桐乡 | 杭州富阳耐姿食品有限公司 | 小桐洲村 |  |
|  |  | 杭州宏森纺织有限公司 | 新店村 | 1.配电箱无漏保； |
|  |  |  |  | 2.疏散出口设置不当，无疏散指示标志。 |
| 20200803 | 东洲街道 | 海容激光技术有限公司 | 1号路7号 |  |
|  |  | 杭州庄诚照明科技有限公司 | 1号路11号 |  |
|  | 常绿镇 | 杭州鑫强弹簧有限公司 | 大章村 | 1.灭火器过期、过压； |
|  |  |  |  | 2. 过道杂物，明火未隔离。 |
|  |  | 洁诚纺织 | 大章村 | 1.疏散通道不畅，无有效的疏散指示标志（使用荧光贴）； |
|  |  |  |  | 2.仓库与生产车间混用。 |
|  | 上官乡 | 杭州索迪曼运动器材有限公司 | 四保村 | 1.仓库与生产车间混用； |
|  |  |  |  | 2.车间通道被产品堵塞； |
|  |  |  |  | 3.消防栓水压不足，消防栓箱被遮堵。 |
|  |  | 杭州富阳杰克体育用品 | 四保村 | 1.仓库与生产车间混用； |
|  |  |  |  | 2.消防栓水压不足。 |
| 20200804 | 龙门镇 | 博力机械 | 龙一村 | 1.疏散通道不畅，无有效的疏散标志； |
|  |  |  |  | 2.部分配电箱无漏保； |
|  |  |  |  | 3.灭火器被遮挡（摆放位置不当）。 |
|  |  | 富阳三星文体厂 | 龙七村 | 仓库与生产车间混用。 |
|  | 场口镇 | 天利空分设备制造有限公司 | 场口工业区 | 1.无疏散缺口标志； |
|  |  |  |  | 2.车间消防通道被占用； |
|  |  |  |  | 3.氧气、乙炔气瓶及油漆仓库设在车间内，未隔离。 |
| 20200805 | 洞桥镇 | 富阳永生五金有限公司 | 里仁村 | 线路安装不规范。 |
|  |  | 杭州富阳钰煊五金有限公司 | 洞桥头 |  |
| 20200805 | 胥口镇 | 富阳天骄电缆有限公司 | 棠棣村 |  |
|  |  | 杭州富阳鸿杰电器有限公司 | 灵苑村 |  |
| 20200806 | 春江街道 | 富阳驰飞五金电器有限公司 | 太平村 |  |
|  |  | 杭州富阳日鑫模具有限公司 | 太平村 |  |
|  | 环山乡 | 富阳纸筒芯厂 | 环一村（假山） | 1.配电箱无漏保； |
|  |  |  |  | 2.灭火器被遮挡； |
|  |  |  |  | 3.生产车间内通道被堵。 |
|  |  | 杭州卡特尔事业有限公司 | 中埠村 | 1.灭火器被遮挡； |
|  |  |  |  | 2.生产区疏散通道被堵。 |
| 20200809 | 大源镇 | 浙江亚裕消防科技有限公司 | 大源村石宕 |  |
|  |  | 杭州富阳金祥防火卷帘门厂 | 大源村石宕 |  |
| 20200810 | 湖源乡 | 杭州富阳拓展电器有限公司 | 湖源梅溪村 | 车间内通道堵塞、漏电保护施工中。 |
|  |  | 富阳常绿竹制品厂 | 新叶村 | 1.无漏电保护； |
|  |  |  |  | 2.部分电线未穿管敷设。 |
|  | 常安镇 | 富阳静电喷塑厂 | 横溪村 | 1.配电箱无漏保； |
|  |  |  |  | 2.仓库与生产车间混用； |
|  |  | 富阳菲秀无纺制品厂 |  | 消防栓箱内灭火器缺失。 |
| 20200811 | 里山镇 | 冲量机械 | 里山工业园区 | 部分消防栓箱被遮挡。 |
|  |  | 培生实业有限公司 |  |  |
| 20200812 | 富春街道 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 公望街11号 | 1.生产区域消防安全责任人未明确； |
|  |  |  |  | 2.仓库通道堆放物品。 |
| 20200812 | 鹿山街道 | 杭州博祥气体设备有限公司 | 日月大道5号 |  |
|  |  | 富阳精润机械有限公司 | 日月大道5号 |  |
|  | 新登镇 | 杭州瀚运泰科技有限公司 | 松溪街318号 |  |
|  |  | 杭州富阳瑞海鞋业有限公司 | 金城路 | 员工灭火器操作不熟练 |
| 20200813 | 灵桥镇 | 杭州盛畅事业有限公司 | 光明村 | 1.灭火器被遮挡、缺失、不足； |
|  |  |  |  | 2.疏散出口无标志； |
|  |  |  |  | 3.部分员工对灭火器使用不熟悉。 |
|  |  | 杭州富阳良工仪表厂 |  | 灭火器分布不合理。 |
| 20200813 | 渌渚镇 | 杭州富阳海泰模具有限公司 | 百前村官亭 | 电动自行车违规充电。 |
|  |  | 杭州超盛实业有限公司 | 百前村 |  |
| 20200814 | 永昌镇 | 杭州标诺光电科技有限公司 | 钱家桥头 | 消防安全责任书未签订。 |
|  |  | 杭州富阳中大工艺品厂 | 青何村 | 1.疏散通道不畅通。 |
|  |  |  |  | 2.消防安全责任书未签订。 |

出租房（员工宿舍）检查情况

| 日 期 | 乡镇街道 | 出租房 | 地址 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20200727 | 银湖街道 | 孙柏成出租私房 | 山头坞32号 | 房间前廊无应急灯。 |
| 20200727 | 春建乡 | 唐伟庆出租私房 | 春建村巧溪92号 | 房间前廊无应急灯。 |
| 20200729 | 万市镇 | 冯秋琴出租私房 | 西门北路16-2 |  |
| 20200731 | 渔山乡 | 洪幼木出租房 | 三元沙头104号 | 疏散通道设置不符合要求。 |
| 20200730 | 新桐乡 | 许国军出租私房 | 新桐村新店 |  |
| 20200803 | 东洲街道 | 孙中永出租私房 | 民联村里浮沙45号 | 1.电动自行车违规停放充电； |
|  |  |  |  | 2.烟感器安装不规范； |
|  |  |  |  | 3.未张贴电动自行车违停及充电危害提示。 |
|  | 常绿镇 | 章祥仁出租房 | 大章村29号 | 1.灭火器过期、过压； |
|  |  |  |  | 2.二楼无灭火器、烟感； |
|  |  |  |  | 3.应急灯安装不规范。 |
|  | 上官乡 | 索迪曼运动器材员工宿舍 | 四堡村 | 1.灭火器过期、过压； |
|  |  |  |  | 2.疏散指示标志损坏未及时修复； |
|  |  |  |  | 3.明火未分隔（各楼层厨房内液化气瓶10-12只，共22人以上出租房）； |
|  |  |  |  | 4.楼梯间停放电动自行车，无电动自行车违停及充电危害提示。 |
| 20200804 | 龙门镇 | 博力机械员工宿舍 | 龙一村 | 1.楼道堆放杂物； |
|  |  |  |  | 2.电线未穿管敷设。 |
|  |  | 三星文体员工宿舍 | 龙七村 | 1.室内明火未隔离； |
|  |  |  |  | 2.楼道杂物。 |
| 20200805 | 场口镇 | 百丈畈公寓6号楼 | 百丈畈 | 室内部分烟感被住户拆除未及时修复。 |
|  | 洞桥镇 | 新兴车料有限公司 | 洞桥头 |  |
|  | 胥口镇 | 汪启林出租房 | 棠棣村篮球场对面 | 1.无烟感器。 |
|  |  |  |  | 2.无应急照明灯。 |
| 20200806 | 春江街道 | 华会苏出租房 | 春江村 | 1.无应急照明灯。 |
|  |  |  | 亭山路老农行 | 2.烟感器安装位置不当。 |
|  | 环山乡 | 裘增富 | 环山中路128号 | 烟感器安装位置不当，房内无烟感器。 |
| 20200810 | 湖源乡 | 多宝电器员工宿舍 | 小章村 | 1.部分灭火器过期； |
|  |  |  |  | 2.部分电线未穿管敷设。 |
|  | 常安镇 | 倪利群 | 大田桥头 | 1.走廊无烟感器； |
|  |  |  |  | 2.烟感器安装位置不当； |
|  |  |  |  | 3.四楼承租户私拉乱接电线。 |
| 20200811 | 里山镇 | 张本松 |  | 1.疏散通道停放自行车； |
|  |  |  |  | 2.走廊无烟感器； |
|  |  |  |  | 3.明火未隔离。 |
| 20200812 | 富春街道 | 裘玉芳 | 安居西弄69号 | 1.楼道无烟感； |
|  |  |  |  | 2.配电箱无漏保，裸线连接； |
|  |  |  |  | 3.部分灭火器过期。 |
|  | 鹿山街道 | 叶小军 | 蒋家村平安路29-1 |  |
|  | 新登镇 | 肖兆金 | 新城街115号 | 电动自行车违规停放 |
| 20200813 | 灵桥镇 | 易继伦 | 外汪村346号 | 1.室内烟感安装位置不当，走廊无烟感； |
|  |  |  |  | 2.配电箱无漏保； |
|  |  |  |  | 3.楼道无应急照明。 |
| 20200813 | 渌渚镇 | 周炳华 | 岘口村 | 1.无烟感器。 |
|  |  |  |  | 2.无电动自行车违规停放及充电危害提示。 |
| 20200814 | 永昌镇 | 方向明 | 永昌老街 | 1.楼道有杂物堆放（鞋柜及煤气灶）。 |

附件2

网上消防知识培训流程

识别二维码——点击“消防蓝码”板块——从“五类”角色中选择自己的身份——按步骤完成填写和答题，点击“领取”完成。

富阳区消防安全委员会办公室                 2020年9月8印发