富阳地区配电网接入能力和容量受限情况（9月）

单位：富阳供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 13 | 2550000 | 223.117 |
| 110千伏 | 66 | 2984500 | 544.723 |
| 35千伏 | 10 | 167000 | 190.607 |
| 10（20）千伏 | / | / | 3922.07 |
| 配电公变数量（台） | 5629 | 2650800 | / |

单位：富阳供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

单位：富阳供电公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳 | 1125.2 | 富春街道、春江街道、大源镇、灵桥镇、东洲街道、鹿山街道、银湖街道、场口镇、上官乡、龙门镇、环山乡、新登镇、永昌镇、万市镇、洞桥镇、胥口镇、里山镇、渔山乡、常安镇、春建乡、新桐乡、渌渚镇、湖源乡、常绿镇 |

填写说明：1.本表数据为截至2021年9月。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”