|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年浙江省治水办（河长办）B类督办问题销号清单 | | | | | |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **具体地点** | **问题描述** | **整改情况** | **备注** |
| 1 | 富春街道 | 富阳区富春街道金桥社区金桥北路26-6号楼东侧王家庄南侧河道 | 整条河段全部黑臭，闸门井每隔10分钟大量污水直排河道，河道周边范围都有臭味，河道中段位置淤积非常严重河道淤泥裸露 | 已整改完成 |  |
| 2 | 春建乡 | 富阳区春建乡工业园区 | 垃圾堆放点内污水处理设施存在私设暗管偷排行为，污水经收集池下窨井自流至外围农田再汇入春建溪，排口水质发黑发臭，另附近老百姓反应强烈，多次反映相关单位未果 | 已整改完成 |  |
| 3 | 春建乡 | 富阳区春建乡蓝虹造纸厂 | 内污水横流，未落实相关环保措施。另外臭气熏天，特别下雨天更加严重。另据周边西邮村群众反应，该造纸厂存在半夜偷排工业废水行为，导致下游鱼塘经常死鱼，多次向有关部门反映未果 | 已整改完成 |  |